## ANALISIS UNITARIOS
FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCION DE LAS REDES; NORMAL, REGULADA, VOZ Y DATOS EN EL SEGUNDO PISO A REMODELAR DEL EDIFICIO DE AULAS Y CUBICULOS (LOS CINCOS)
Proyecto de Infraestructura Fisica - 2012
INSTALACION ELECTRICA NORMAL, REGULADA Y VOZ Y DATOS DEL SEGUNDO PISO
1. PRELIMINARES
ÍTEM : 1,1 Construcción de Campamento de 9m2 |  |  |  | UND: UN
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Balastro de rio, canto rodado-arena | m3 | 1.17 |  | 0
2 | Bisagra 3x2" cobriz | Un | 3 |  | 0
3 | Candado yale 110-30 pre | Un. | 1 |  | 0
4 | Gancho p/teja asb. madera | Un. | 8 |  | 0
5 | Guadua taco 2.50-3m | Un. | 12 |  | 0
6 | puntilla 2 cc | Lbs. | 3 |  | 0
7 | tabla 1x10x300 otobo x | Un. | 44 |  | 0
8 | teja ondulit #6 | Un. | 8 |  | 0
9 | Portacandado moag12 | Un. | 1 |  | 0
10 | Mano obra albanileria 2 ayudante-1 ofi | HC | 9 |  | 0
11 | Volqueta transporte mat.petreos 1-10kms | m3 | 1.17 |  | 0
12 | Herramienta menor | Global | 2 |  | 0
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 1,2 desmonte y reinstalacion de equipos de video beams |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Accesorios | Global | 1 |  | 0
2 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
3 | Herramienta menor | Global | 0.25 |  | 0
4 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 4 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 1,3 Desmonte de instalaciones electricas existentes |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Accesorios | Global | 1 |  | 0
2 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
3 | Herramienta menor | Global | 0.25 |  | 0
4 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 40 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
2. DUCTOS
ÍTEM : 2,1 Bandeja p/cable , c/D de 30 x 8 x 240 cms. Con tapa |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Bandeja de 30 x 8 x 2.4 mts. c/T, c/D con tapa | Un. | 1.05 |  | 0
2 | Canal Chanel | Un. | 0.4375 |  | 0
3 | Varilla Roscada 3/8" | Un. | 0.392 |  | 0
4 | Ancla multiuso 3/8" | Un. | 4.2 |  | 0
5 | Arandela cuadrada 3/8" | Un. | 8.4 |  | 0
6 | Tuerca 3/8" | Un. | 8.4 |  | 0
7 | Cable de cobre desnudo No. 8 | Mts. | 0.64 |  | 0
8 | Conector de superficie plana | Un. | 1 |  | 0
9 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
10 | Herramienta menor | Global | 0.5 |  | 0
11 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.7 |  | 0
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 2,2 Accesorios para bandeja de 30 x 8 x 240 cms. |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Accesorio en T, cruz, curva de 90 - 45 | Un. | 1 |  | 0
2 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
3 | Herramienta menor | Global | 0.25 |  | 0
4 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.55 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 2,3 Canaleta metálica con división ( 30/70 %) de 12cm x 5cm 240 cms. |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Canaleta metálica C/D de 12cm x 5cm | Un. | 1.05 |  | 0
2 | Cable de cobre desnudo No. 12 | Mts | 2.64 |  | 0
3 | Chazo plástico para panel yeso con tornillo | Un. | 6 |  | 0
4 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
5 | Herramienta menor | Global | 1 |  | 0
6 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.4 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 2,4 Tubo metálico galvanizado EMT de 1 1/2" x 3 Mts. |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Tubo EMT de 1 1/2" x 3 mts. | Un. | 1.05 |  | 0
2 | Unión E.M.T. de 11/2" | Un. | 1.3 |  | 0
3 | Caja metálica de 6" x 6" x 4" | Un. | 0.2 |  | 0
4 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
5 | Herramienta menor | Global | 0.1 |  | 0
6 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 1 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 2,5 Tubo metálico galvanizado EMT de 1 1/4" x 3 Mts. |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Tubo EMT de 1 1/4" x 3 mts. | Un. | 1.05 |  | 0
2 | Unión E.M.T. de 11/4" | Un. | 1.3 |  | 0
3 | Caja metálica de 6" x 6" x 4" | Un. | 0.2 |  | 0
4 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
5 | Herramienta menor | Global | 0.1 |  | 0
6 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 1 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 2,6 Tubo metálico galvanizado EMT de 1" x 3 Mts. |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Tubo EMT de 1" x 3 mts. | Un. | 1.05 |  | 0
2 | Unión E.M.T. de 1" | Un. | 1.3 |  | 0
3 | Caja metálica de 6" x 6" x 4" | Un. | 0.2 |  | 0
4 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
5 | Herramienta menor | Global | 0.1 |  | 0
6 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 1 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 2,7 Tubo metálico galvanizado EMT de 3/4" x 3 Mts. |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Tubo EMT de 3/4" x 3 mts. | Un. | 1.05 |  | 0
2 | Unión E.M.T. de 3/4" | Un. | 1.3 |  | 0
3 | Grapa conduit galv. de 3/4" 2 alas | Un. | 2 |  | 0
4 | Caja metálica de 4" x 4" | Un. | 0.2 |  | 0
5 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
6 | Herramienta menor | Global | 0.1 |  | 0
7 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 1 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 2,8 Tubo metálico galvanizado EMT de 1/2" x 3 Mts. |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Tubo EMT de 1/2" x 3 mts. | Un. | 1.05 |  | 0
2 | Unión E.M.T. de 1/2" | Un. | 1.3 |  | 0
3 | Grapa conduit galv. de 1/2" 2 alas | Un. | 2 |  | 0
4 | Chazo plástico para panel yeso con tornillo | Un. | 4 |  | 0
5 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
6 | Herramienta menor | Global | 0.1 |  | 0
7 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.3 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 2,9 Curva E.M.T. de 11/2" |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Curva E.M.T. de 11/2" | Un. | 1 |  | 0
2 | Unión E.M.T. de 11/2" | Un. | 1 |  | 0
3 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
4 | Herramienta menor | Global | 0.1 |  | 0
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.05 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 2,10 Curva E.M.T. de 11/4" |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Curva E.M.T. de 11/4" | Un. | 1 |  | 0
2 | Unión E.M.T. de 11/4" | Un. | 1 |  | 0
3 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
4 | Herramienta menor | Global | 0.1 |  | 0
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.05 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 2,11 Curva E.M.T. de 1" |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Curva E.M.T. de 1" | Un. | 1 |  | 0
2 | Unión E.M.T. de 1" | Un. | 1 |  | 0
3 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
4 | Herramienta menor | Global | 0.1 |  | 0
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.05 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 2,12 Curva E.M.T. de 3/4" |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Curva E.M.T. de 3/4" | Un. | 1 |  | 0
2 | Unión E.M.T. de 3/4" | Un. | 1 |  | 0
3 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
4 | Herramienta menor | Global | 0.1 |  | 0
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.05 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 2,13 Curva E.M.T. de 1/2" |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Curva E.M.T. de 1/2" | Un. | 1 |  | 0
2 | Unión E.M.T. de 1/2" | Un. | 1 |  | 0
3 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
4 | Herramienta menor | Global | 0.1 |  | 0
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.05 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 2,14 Conector E.M.T. de 1 1/2" |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
2 | Adaptador E.M.T. de 11/2" | Un. | 1.05 |  | 0
3 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
4 | Herramienta menor | Global | 0.1 |  | 0
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.05 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 2,15 Conector E.M.T. de 1 1/4" |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
2 | Adaptador E.M.T. de 11/4" | Un. | 1.05 |  | 0
3 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
4 | Herramienta menor | Global | 0.1 |  | 0
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.05 | 0 | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 2,16 Conector E.M.T. de 1 " |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
2 | Adaptador E.M.T. de 1" | Un. | 1.05 |  | 0
3 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
4 | Herramienta menor | Global | 0.1 |  | 0
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.05 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 2,17 Conector E.M.T. de 3/4 " |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
2 | Adaptador E.M.T. de 3/4" | Un. | 1.05 |  | 0
3 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
4 | Herramienta menor | Global | 0.1 |  | 0
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.05 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 2,18 Conector E.M.T. de 1/2 " |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
2 | Adaptador E.M.T. de 1/2" | Un. | 1.05 |  | 0
3 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
4 | Herramienta menor | Global | 0.1 |  | 0
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.05 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
3. SALIDAS ELECTRICAS NORMAL, REGULADA, DE VOZ Y DATOS
ÍTEM : 3,1 ( 3,2 - 3,3 )Cable de cobre THHN No. 12 |  |  |  | UND: ML.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Cable de cobre THHN No. 12 | Mts. | 3.15 |  | 0
2 | Amarras plásticas de 20 cm. | Un. | 0.256 |  | 0
3 | Conector de resorte 3M | Un. | 0.07 |  | 0
4 | Conector autodesforre | Mts. | 0.14 |  | 0
5 | Traslado materiales a la obra | Global | 0.07 |  | 0
6 | Herramienta menor | Global | 0.07 |  | 0
7 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.08 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 3.4 Cable de cobre THHN No. 8 |  |  |  | UND: ML.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Cable de cobre THHN No. 8 | Mts. | 3.15 |  | 0
2 | Amarras plásticas de 20 cm. | Un. | 0.256 |  | 0
3 | Conector de resorte 3M | Un. | 0.07 |  | 0
4 | Conector autodesforre | Mts. | 0.14 |  | 0
5 | Traslado materiales a la obra | Global | 0.07 |  | 0
6 | Herramienta menor | Global | 0.07 |  | 0
7 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.08 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 3,5 Toma Normal Leviton |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Toma doble con polo a tierra Leviton | Un. | 1 |  | 0
2 | Troquel piramidal metalico o caja FS | Un. | 1 |  | 0
3 | Placas adhesivas identificación equipos y circuitos | Un. | 1 |  | 0
4 | Etiquetas adhesivas | Un. | 1 |  | 0
5 | Traslado materiales a la obra | Global | 0.2 |  | 0
6 | Herramienta menor | Global | 0.5 |  | 0
7 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.3 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 3,6 Toma regulado |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Toma doble polo tierra aislado Leviton | Un. | 1 |  | 0
2 | Troquel piramidal metalico o caja FS | Un. | 1 |  | 0
3 | Placas adhesivas identificación equipos y circuitos | Un. | 1.02 |  | 0
4 | Etiquetas adhesivas | Un. | 1 |  | 0
5 | Traslado materiales a la obra | Global | 0.2 |  | 0
6 | Herramienta menor | Global | 0.5 |  | 0
7 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.3 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 3,7 Toma voz y datos |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Face plate doble | Un. | 1 |  | 0
2 | Placas adhesivas identificación equipos y circuitos | Un. | 2 |  | 0
3 | Troquel piramidal metalico o caja FS | Un. | 1 |  | 0
4 | Etiquetas adhesivas | Un. | 2 |  | 0
5 | Toma RJ-45 CAT 6A (Voz) | Un. | 1 |  | 0
6 | Toma RJ-45 CAT 6A (Datos) | Un. | 1 |  | 0
7 | Traslado materiales a la obra | Global | 0.5 |  | 0
8 | Herramienta menor | Global | 0.5 |  | 0
9 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.7 |  | 0
10 | Certificación de los puntos | Un. | 2 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 3,8 Toma datos |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Face plate doble | Un. | 1 |  | 0
2 | Placas adhesivas identificación equipos y circuitos | Un. | 1 |  | 0
3 | Troquel piramidal metalico o caja FS | Un. | 1 |  | 0
4 | Etiquetas adhesivas | Un. | 1 |  | 0
5 | Toma RJ-45 CAT 6A (Datos) | Un. | 1 |  | 0
6 | Traslado materiales a la obra | Global | 0.5 |  | 0
7 | Herramienta menor | Global | 1 |  | 0
8 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.35 |  | 0
9 | Certificación de los puntos | Un. | 1 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 3,9 Toma en T |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Toma en T | Un. | 1 |  | 0
2 | Caja metalica FS | Un. | 1 |  | 0
3 | Chazo plastico | Un. | 2 |  | 0
4 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
5 | Herramienta menor | Global | 0.7 |  | 0
6 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.35 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 310 Toma GFCI de 15 Amp. Leviton |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Toma GFCI de 15 amperios. Leviton | Un. | 1 |  | 0
2 | Caja metalica FS | Un. | 1 |  | 0
3 | Adaptador pvc de 3/4" | Un. | 2 |  | 0
4 | Chazo plástico para panel yeso con tornillo | Un. | 2 |  | 0
5 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
6 | Herramienta menor | Global | 1 |  | 0
7 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.35 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 3,11 Cable UTP CAT 6A |  |  |  | UND: ML.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Cable UTP CAT 6A | Mts. | 1.065 |  | 0
2 | Amarras plásticas de 20 cm. | Un. | 3 |  | 0
3 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
4 | Herramienta menor | Global | 0.01 |  | 0
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.04 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 3.12 Centro de cableado Rack V-D2A |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Rack cerrado de pared, marca QUEST, estandar de telecomunicaciones 30 U | Un. | 1 |  | 0
2 | elementos de fijación | Gl | 1 |  | 0
3 | Patch panel 24 puertos cat 6A | Un. | 3 |  | 0
4 | Organizadores de cables | Un. | 7 |  | 0
5 | Patch cord 3 pies cat 6A color azul | Un. | 19 |  | 0
6 | Patch cord 3 pies cat 6A color rojo | Un. | 17 |  | 0
7 | Patch cord 10 pies cat 6A | Un. | 19 |  | 0
8 | Marquillas acrílicas | Un | 36 |  | 0
9 | Anillos marcadores | Un | 144 |  | 0
10 | Multitoma para rack quest | Un | 1 |  | 0
11 | Extractor de aire para rack 3" | Un | 1 |  | 0
12 | Switch referencia Catalist 2960S (24 puertos G ethernet 100/1000 + 2 X SFP LAN LITE) | un | 1 |  | 0
13 | Switch referencia Catalist WS C2960 24TTL | un | 2 |  | 0
14 | Modulo para fibra ref 1000SX SFP -LC | un | 2 |  | 0
15 | Patch cord fibra optica LC -LC | un | 2 |  | 0
16 | Access point marca 3com Referencia 3850, incluye caja IP 66 Power Injector | un | 2 |  | 0
17 | Bandeja para fibra optica de 12 pares LC (Incluye accesorios y terminales) | un | 1 |  | 0
18 | Certificación fibras | gl | 1 |  | 0
19 | Diagrama de conexiones y plano adherido al rack | Un. | 1 |  | 0
20 | Equipo de prueba para cables y salidas | un | 1 |  | 0
21 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
22 | Herramienta menor | Global | 34 |  | 0
23 | 1 Ing. + 1 Ayudante+ 1 oficial | HC | 18 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 3,13 Centro de cableado Rack V-D2B |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Rack cerrado de pared, marca QUEST, estandar de telecomunicaciones 30 U | Un. | 1 |  | 0
2 | elementos de fijación | Gl | 1 |  | 0
3 | Patch panel 24 puertos cat 6A | Un. | 3 |  | 0
4 | Organizadores de cables | Un. | 7 |  | 0
5 | Patch cord 3 pies cat 6A | Un. | 66 |  | 0
6 | Patch cord 3 pies cat 6A | Un. | 26 |  | 0
7 | Patch cord 5 pies cat 6A | Un. | 60 |  | 0
8 | Marquillas acrílicas | Un | 86 |  | 0
9 | Anillos marcadores | Un | 344 |  | 0
10 | Multitoma para rack quest | Un | 1 |  | 0
11 | Extractor de aire para rack 3" | Un | 1 |  | 0
12 | Switch marca CISCO referencia Catalist 2960S (24 puertos G ethernet 100/1000 + 2 X SFP LAN LITE) | un | 1 |  | 0
13 | Switch referencia Catalist WS C2960 24TTL | un | 2 |  | 0
14 | Modulo para fibra ref 1000SX SFP -LC | un | 2 |  | 0
15 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
16 | Herramienta menor | Global | 34 |  | 0
17 | Bandeja para fibra optica de 12 pares LC (incluye accesorios y terminales) | un | 1 |  | 0
18 | Patch cord fibra optica LC - LC | un | 2 |  | 0
19 | Certificación de fibras | gl | 1 |  | 0
20 | Diagrama de conexiones y plano adherido al rack | gl | 1 |  | 0
21 | Equipo de prueba para cables y salidas | Unid | 68 |  | 0
22 | 1 Ing. + 1 Ayudante+ 1 oficial | HC | 18 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 3,14 Centro de cableado Rack V-D2C |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Rack cerrado de pared, marca QUEST, estandar de telecomunicaciones 30 U | Un. | 1 |  | 0
2 | elementos de fijación | Gl | 1 |  | 0
3 | Patch panel 24 puertos cat 6A | Un. | 4 |  | 0
4 | Organizadores de cables | Un. | 7 |  | 0
5 | Patch cord 3 pies cat 6A | Un. | 60 |  | 0
6 | Patch cord 3 pies cat 6A | Un. | 26 |  | 0
7 | Patch cord 5 pies cat 6A | Un. | 60 |  | 0
8 | Marquillas acrílicas | Un | 86 |  | 0
9 | Anillos marcadores | Un | 344 |  | 0
10 | Multitoma para rack quest | Un | 1 |  | 0
11 | Extractor de aire para rack 3" | Un | 1 |  | 0
12 | Switch marca CISCO referencia Catalist 2960S (24 puertos G ethernet 100/1000 + 2 X SFP LAN LITE) | un | 1 |  | 0
13 | Switch referencia Catalist WS C2960 24TTL | un | 2 |  | 0
14 | Modulo para fibra ref 1000SX SFP -LC | un | 2 |  | 0
15 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
16 | Herramienta menor | Global | 34 |  | 0
17 | Bandeja para fibra optica de 12 pares LC (incluye accesorios y terminales) | un | 1 |  | 0
18 | Patch cord fibra optica LC - LC | un | 2 |  | 0
19 | Certificación de fibras | gl | 1 |  | 0
20 | Diagrama de conexiones y plano adherido al rack | gl | 1 |  | 0
21 | Equipo de prueba para cables y salidas | Unid | 68 |  | 0
22 | 1 Ing. + 1 Ayudante+ 1 oficial | HC | 18 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
4. ILUMINACION DEL SEGUNDO PISO
ÍTEM : 4,1 Interruptor sencillo luminex kora |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Interruptor sencillo. Linea Lunare | Un. | 1 |  | 0
2 | Caja metalica FS | Un. | 1 |  | 0
3 | Adaptador emt de 3/4" | Un. | 1 |  | 0
4 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
5 | Herramienta menor | Global | 1 |  | 0
6 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.35 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 4,2 Interruptor doble luminex kora |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Interruptor doble. Linea Lunare | Un. | 1 |  | 0
2 | Caja metalica FS | Un. | 1 |  | 0
3 | Adaptador EM T de 3/4" | Un. | 1 |  | 0
4 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
5 | Herramienta menor | Global | 1 |  | 0
6 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.35 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 4,3 Interruptor conmutable luminex kora |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Interruptor conmutable. Linea Lunare | Un. | 1 |  | 0
2 | Caja metalica FS | Un. | 1 |  | 0
3 | Adaptador EMT de 3/4" | Un. | 1 |  | 0
4 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
5 | Herramienta menor | Global | 1 |  | 0
6 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.35 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 4,4 Luminaria fluorescente ILTELUX SR 1X4 / ENV-12C-E/4T81741/E1 61x61 |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Luminaria fluorescente ILTELUX SR 1X4 / ENV-12C-E/4T81741/E1 61x61 | Un. | 1 |  | 0
2 | Caja metalica FS | Un. | 1 |  | 0
3 | Cable cobre encauchetado 3 x 14 | Mts. | 0.9 |  | 0
4 | Clavija con polo a tierra | Un. | 1 |  | 0
5 | Toma sencilla | Un. | 1 |  | 0
6 | Chazo plástico de 3/16" con tornillo | Un. | 6 |  | 0
8 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
9 | Herramienta menor | Global | 1 |  | 0
10 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.9 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 4,5 Luminaria fluorescente BALA SOBREPONER 26 W |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Bala sobreponer/ fluoresc | Un. | 1 |  | 0
2 | Caja metalica FS | Un. | 1 |  | 0
3 | Cable cobre encauchetado 3 x 14 | Mts. | 0.9 |  | 0
4 | Clavija con polo a tierra | Un. | 1 |  | 0
5 | Toma sencilla | Un. | 1 |  | 0
6 | Chazo plástico de 3/16" con tornillo | Un. | 2 |  | 0
7 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
8 | Herramienta menor | Global | 1 |  | 0
9 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.9 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 4,6 Luminaria fluorescente IF SAB 1X4 / 2T83241 / E3 23X122 |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Luminaria fluorescente ILTELUX 4XT81741 | Un. | 1 |  | 0
2 | Caja metalica FS | Un. | 1 |  | 0
3 | Cable cobre encauchetado 3 x 14 | Mts. | 0.9 |  | 0
4 | Clavija con polo a tierra | Un. | 1 |  | 0
5 | Toma sencilla | Un. | 1 |  | 0
6 | Chazo plástico de 3/16" con tornillo | Un. | 2 |  | 0
7 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
8 | Herramienta menor | Global | 1 |  | 0
9 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.9 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 4,7 Luminaria de Emergencia |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Lampara de Emergencia Recargable | Un. | 1 |  | 0
2 | Caja metalica FS | Un. | 1 |  | 0
3 | Cable cobre encauchetado 3 x 14 | Mts. | 0.9 |  | 0
4 | Clavija con polo a tierra | Un. | 1 |  | 0
5 | Toma sencilla | Un. | 1 |  | 0
6 | Chazo plástico de 3/16" | Un. | 2 |  | 0
7 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
8 | Herramienta menor | Global | 1 |  | 0
9 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.9 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
5. TABLEROS ELECTRICOS DEL SEGUNDO PISO
ÍTEM : 5,1 Tablero TN2-A de 36 circuitos con espacio para totalizador |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Tablero trifásico 36 circuitos | Un. | 1 |  | 0
2 | Acrílico identificacion tablero | Un. | 1 |  | 0
3 | Identificacion circuitos | Un. | 1 |  | 0
4 | Breaker de incrustar 1 x 20 | Un. | 20 |  | 0
5 | Totalizador trifasico 3 x 100 amp. | Un. | 1 |  | 0
6 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
7 | Herramienta menor | Global | 2.7 |  | 0
8 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 13.5 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 5,2 Tablero TN2-B de 36 circuitos con espacio para totalizador |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Tablero trifásico 36 circuitos | Un. | 1 |  | 0
2 | Acrílico identificacion tablero | Un. | 1 |  | 0
3 | Identificacion circuitos | Un. | 1 |  | 0
4 | Breaker de incrustar 1 x 20 | Un. | 20 |  | 0
5 | Totalizador trifasico 3 x 100 amp. | Un. | 1 |  | 0
6 | Breaker de incrustar 2 x 20 | Un. | 1 |  | 0
7 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
8 | Herramienta menor | Global | 2.7 |  | 0
9 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 13.1 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 5,3 Tablero TR2-A de 24 circuitos con espacio para totalizador |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Tablero trifásico 24 circuitos con espacio para totalizador | Un. | 1 |  | 0
2 | Acrílico identificacion tablero | Un. | 1 |  | 0
3 | Identificacion circuitos | Un. | 6 |  | 0
4 | Breaker de incrustar 1 x 20 | Un. | 17 |  | 0
5 | Totalizador trifasico 3 x 70 amp. | Un. | 1 |  | 0
6 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
7 | Herramienta menor | Global | 2.7 |  | 0
8 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 13.1 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 5,4 Tablero TR2-B de 18 circuitos con espacio para totalizador |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Tablero trifásico 36 circuitos con espacio para totalizador | Un. | 1 |  | 0
2 | Acrílico identificacion tablero | Un. | 1 |  | 0
3 | Identificacion circuitos | Un. | 6 |  | 0
4 | Breaker de incrustar 1 x 20 | Un. | 26 |  | 0
5 | Totalizador trifasico 3 x7 0 amp. | Un. | 1 |  | 0
6 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
7 | Herramienta menor | Global | 2.7 |  | 0
8 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 13.1 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 5,5 Tablero TAA-2A de 18 circuitos con espacio para totalizador |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Tablero trifásico 18 circuitos con espacio para totalizador | Un. | 1 |  | 0
2 | Acrílico identificacion tablero | Un. | 1 |  | 0
3 | Identificacion circuitos | Un. | 2 |  | 0
4 | Breaker de incrustar 2x40 | Un. | 4 |  | 0
5 | Totalizador trifasico 3 x7 0 amp. | Un. | 1 |  | 0
6 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
7 | Herramienta menor | Global | 2.7 |  | 0
8 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 13.1 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 5,6 Tablero TAA-2B de 18 circuitos con espacio para totalizador |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Tablero trifásico 18 circuitos con espacio para totalizador | Un. | 1 |  | 0
2 | Acrílico identificacion tablero | Un. | 1 |  | 0
3 | Identificacion circuitos | Un. | 2 |  | 0
4 | Breaker de incrustar 2x40 | Un. | 4 |  | 0
5 | Totalizador trifasico 3 x7 0 amp. | Un. | 1 |  | 0
6 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
7 | Herramienta menor | Global | 2.7 |  | 0
8 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 13.1 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
6. ACOMETIDAS DEL SEGUNDO PISO
ITEM: 6,1 Acometida a Tablero TN2-A |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Cable No. 2 3 F | mts | 186 |  | 0
2 | Cable No. 1/0 N | mts | 62 |  | 0
3 | cable No 4 T | mts | 62 |  | 0
4 | Borna terminal No. 2 | Un. | 10 |  | 0
5 | Cinta aislante No. 33 | Un. | 0.3 |  | 0
6 | Amarras plásticas | Un | 220 |  | 0
7 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
8 | Herramienta menor | Global | 2.7 |  | 0
9 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 3 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ITEM: 6,2 Acometida a Tablero TN2-B |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Cable No. 2 | mts | 186 |  | 0
2 | Cable No. 1/0 | mts | 62 |  | 0
3 | Cable No. 4 | mts | 62 |  | 0
2 | Borna terminal No. 2 | Un. | 10 |  | 0
4 | Cinta aislante No. 33 | Un. | 0.3 |  | 0
6 | Amarras plásticas | UN | 200 |  | 0
7 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
8 | Herramienta menor | Global | 2.7 |  | 0
9 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 3 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ITEM: 6,3 Acometida a Tablero TR2-A |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Cable No. 4 | mts | 180 |  | 0
2 | Cable No. 2 | mts | 60 |  | 0
3 | Cable No. 6 | mts | 60 |  | 0
4 | Borna terminal No. 4 | Un. | 10 |  | 0
5 | Cinta aislante No. 33 | Un. | 0.3 |  | 0
6 | Amarras plasticas | Un. | 220 |  | 0
7 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
8 | Herramienta menor | Global | 2.7 |  | 0
9 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 3 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ITEM: 6,4 Acometida a Tablero TR-2B |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Cable No. 4 | mts | 180 |  | 0
2 | Cable No. 2 | mts | 60 |  | 0
3 | Cable No. 6 | mts | 60 |  | 0
4 | Borna terminal No. 4 | Un. | 10 |  | 0
5 | Cinta aislante No. 33 | Un. | 0.3 |  | 0
6 | Amarras plásticas | Un. | 200 |  | 0
7 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
8 | Herramienta menor | Global | 2.7 |  | 0
9 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 3 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ITEM: 6,3 Acometida a Tablero TAA-2A |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Cable No. 4 | mts | 180 |  | 0
2 | Cable No. 2 | mts | 60 |  | 0
3 | Cable No. 6 | mts | 60 |  | 0
4 | Borna terminal No. 4 | Un. | 10 |  | 0
5 | Cinta aislante No. 33 | Un. | 0.3 |  | 0
6 | Amarras plasticas | Un. | 220 |  | 0
7 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
8 | Herramienta menor | Global | 2.7 |  | 0
9 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 3 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ITEM: 6,4 Acometida a Tablero TAA-2B |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Cable No. 4 | mts | 180 |  | 0
2 | Cable No. 2 | mts | 60 |  | 0
3 | Cable No. 6 | mts | 60 |  | 0
3 | Borna terminal No. 4 | Un. | 10 |  | 0
5 | Cinta aislante No. 33 | Un. | 0.3 |  | 0
6 | Amarras plásticas | Un. | 200 |  | 0
8 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
9 | Herramienta menor | Global | 2.7 |  | 0
10 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 3 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ITEM: 6,5 Acometida a Tablero TAA-TG |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Cable No. 2/0 | mts | 36 |  | 0
3 | Borna terminal No. 2/0 | Un. | 10 |  | 0
5 | Cinta aislante No. 33 | Un. | 0.3 |  | 0
6 | Amarras plásticas | Un. | 200 |  | 0
8 | Traslado materiales a la obra | Global | 1 |  | 0
9 | Herramienta menor | Global | 2.7 |  | 0
10 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 4 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
7. BREAKERS
ITEM : 7.1 Breakers 3x100 Amperios Industrial 600 Voltios 65 KA. Totalizadores Protección TN-4A y TN-4B |  |  |  | UND: Un
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | V/UN | V/PARCIAL
1 | Breaker Trifásico Industrial 3x100 Amperios 600 Voltios 65 KA | Un | 1 |  | 0
2 | Terminal de Ponchar Cable 1/0 | Un | 10 |  | 0
3 | Traslado materiales y equipo | Global | 0.0008 |  | 0
5 | Herramienta menor | Global | 0.01 |  | 0
6 | M.O. Eléctrica: 1 Oficial + 1 Ayudante | HC | 2 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ITEM : 7.2 Breakers 3x70 Amperios Industrial 600 Voltios 65 KA. Totalizadores Protección TN-4A y TN-4B |  |  |  | UND: Un
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | V/UN | V/PARCIAL
1 | Breaker Trifásico Industrial 3x70 Amperios 600 Voltios 65 KA | Un | 1 |  | 0
2 | Terminal de Ponchar Cable 1/0 | Un | 10 |  | 0
3 | Traslado materiales y equipo | Global | 0.0008 |  | 0
5 | Herramienta menor | Global | 0.01 |  | 0
6 | M.O. Eléctrica: 1 Oficial + 1 Ayudante | HC | 2 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
8. VOZ Y DATOS RACK PRINCIPAL DEL EDIFICIO
ITEM : 8.1 Bandeja F.O LC 12 Dúplex 24 Puertos. Rack General |  |  |  | UND: Un
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | V/UN | V/PARCIAL
1 | Bandeja F.O LC 12 Dúplex 24 Puertos. Rack General | Un | 1 |  | 0
2 | Traslado Materiales a la obra | Global | 0.008 |  | 0
3 | Herramienta menor | Global | 0.005 |  | 0
6 | M.O. Eléctrica 1 Ayudante+1 Oficial | HC | 12 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ITEM : 8.2 Patch Cord F.O LC - LC MM 2M Dúplex |  |  |  | UND: Un
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | V/UN | V/PARCIAL
1 | Patch Cord F.O LC - LC Dúplex | Un | 1 |  | 0
2 | Traslado Materiales a la obra | Global | 0.008 |  | 0
4 | Equipo | Global | 0.05 |  | 0
5 | M.O. Eléctrica 1 Ayudante+1 Oficial | HC | 1 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ITEM : 8.3 Conector F.O LC |  |  |  | UND: Un
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | V/UN | V/PARCIAL
1 | Conector F.O LC | Un | 1 |  | 0
2 | Traslado Materiales a la obra | Global | 0.008 |  | 0
3 | Herramienta menor | Global | 0.005 |  | 0
4 | Equipo | Global | 0.05 |  | 0
5 | M.O. Eléctrica 1 Ayudante+1 Oficial | HC | 4 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ITEM : 8.4 Snap 6 Hilos LC P/Bandeja Modular Dup |  |  |  | UND: Un
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | V/UN | V/PARCIAL
1 | Snap 6 Hilos SC MM P/Bandeja Modular Dup | Un | 1 |  | 0
2 | Traslado Materiales a la obra | Global | 0.008 |  | 0
3 | Herramienta menor | Global | 0.005 |  | 0
4 | Equipo | Global | 0.05 |  | 0
5 | M.O. Eléctrica 1 Ayudante+1 Oficial | HC | 2 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ITEM : 8.5 Fibra Óptica 6 Hilos Tigger Buffer in/out. Acometidas a Racks Piso 2 |  |  |  | UND: Ml
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | V/UN | V/PARCIAL
1 | Fibra Óptica 6 Hilos Tigger Buffer in/out 50/125 | Un | 1 |  | 0
2 | Traslado Materiales a la obra | Global | 0.008 |  | 0
3 | Herramienta menor | Global | 0.005 |  | 0
4 | Equipo | Global | 0.005 |  | 0
5 | M.O. Eléctrica 1 Ayudante+1 Oficial | HC | 0.5 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ITEM : 8.6 SWITCHE PARA Fibra Óptica |  |  |  | UND: Ml
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | V/UN | V/PARCIAL
1 | switche cisco Catalist 3750 X 12 PORT GE SFP IP SERVICES Completo con 12 SFP | Un | 1 |  | 0
2 | Traslado Materiales a la obra | Global | 0.008 |  | 0
3 | Herramienta menor | Global | 0.005 |  | 0
4 | Equipo | Global | 0.005 |  | 0
5 | M.O. Eléctrica 1 Ayudante+1 Oficial | HC | 0.5 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ITEM : 8.7 Cable Telefónico EKAK 25x2x0.5 Interior C/P. Acometidas al Piso 2 |  |  |  | UND: Ml
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | V/UN | V/PARCIAL
1 | Cable Telefónico EKAK 30x2x0.5 Interior C/P | Un | 1 |  | 0
2 | Traslado Materiales a la obra | Global | 0.008 |  | 0
3 | Herramienta menor | Global | 0.005 |  | 0
4 | Equipo | Global | 0.005 |  | 0
5 | M.O. Eléctrica 1 Ayudante+1 Oficial | HC | 0.5 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ITEM : 8.8 ACCESS POINT REF 3CRWE 8760 |  |  |  | UND: Ml
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | V/UN | V/PARCIAL
1 | Access Point 3CRWE876075 POE | Un | 1 |  | 0
2 | Traslado Materiales a la obra | Global | 0.008 |  | 0
3 | Herramienta menor | Global | 0.005 |  | 0
4 | Equipo | Global | 0.005 |  | 0
5 | M.O. Eléctrica 1 Ayudante+1 Oficial | HC | 1 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ITEM : 8.9 REGLETAS TELEFONICAS |  |  |  | UND: Ml
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | V/UN | V/PARCIAL
1 | Kit regletas S110 50 pares Marca Siemon company. (incluye accesorios) referencia S110AA2-100FT | Un | 2 |  | 0
2 | Cruzada con multipares hacia 2do piso | Global | 1 |  | 0
3 | Traslado Materiales a la obra | Global | 0.008 |  | 0
4 | Herramienta menor | Global | 0.005 |  | 0
5 | Equipo | Global | 0.005 |  | 0
6 | M.O. Eléctrica 1 Ayudante+1 Oficial | HC | 6 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ITEM : 9.01 SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | V/UN | V/PARCIAL
1 | DVR, 16CH, 1TB, H.264, 60fps@4CIF, 20fps@2CIF, 240fps@CIF, DVD, Smart | Un | 1 |  | 0
3 | Analog Dome, 1/3” Super HAD CCD, 600TV Lines, Electronic Day Night, 3.7mm & 8mm Lenses Included, Surface Mount, 24 VAC/12 VDC | Un | 9 |  | 0
4 | Video balum y adaptador samsung | Un | 9 |  | 0
5 | TV 40" full HD | Un | 1 |  | 0
6 | suministro e instalacion Cable UTP cat 6: marca AMP | Ml | 450 |  | 0
7 | suministro e instalacion cable trenzado # 12 awg 600v | Ml | 450 |  | 0
8 | suministro e instalacion de tubo PVC de 3/4 | Un | 9 |  | 0
9 | suministro e instalacionde ups de 5 kva sistema de cctv y control de acceso | Un | 1 |  | 0
10 | suministro e instalacion de tablero de 8 ctos para cctv y control de acceso | Un | 1 |  | 0
11 | suministro de acometida del tablero normal a la ups cable # 8 | Ml | 20 |  | 0
12 | Accesorios para la infraestructura cajas, uniones, curvas, terminales | GL | 1 |  | 0
13 | Traslado Materiales a la obra | Global | 0.5 |  | 0
14 | Herramienta menor | Global | 0.3 |  | 0
15 | Equipo | Global | 0.4 |  | 0
16 | Mano de obra instalación y configuración de equipos y puesta en marcha de los equipos. Ingeniero + oficial +1ayudante | HC | 60 |  | 0
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0

## PRESUPUESTO GENERAL
FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCION DE LAS REDES; NORMAL, REGULADA, VOZ Y DATOS EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DE AULAS Y CUBICULOS (LOS CINCOS)
Proyecto de Infraestructura Fisica - 2012
ITEM | ACTIVIDAD | U.M. | CANT. | VALOR/UN | VALOR TOTAL
1. OBRAS PRLIMINARES
1.1 | Construcción de Campamento de 9m2 | UN | 1 | 0 | 0
1.2 | Desmonte y reinstalacion de equipos de video Beams, incluye soportes, cables, tuberias y canaletas | UN | 14 | 0 | 0
1.3 | Desmonte de instalaciones existentes, incluye, bandeja, canaletas, ductos, tuebrias, tableros electrico, accesoriios y cables de todos los puntos que se encuenrten a la vista, ( cajas de tomas, tomas , interruptores y luminarias). Para un area de 1400m2. Estas instalaciones existentes se encuentran en aulas,pasillos y cuartos utiles. | UN | 1 | 0 | 0
TOTAL CAPITULO 1 |  |  |  |  | 0
2. DUCTOS
2.1 | Bandeja p/cable c/D 30x8x2.4m | UN | 82 | 0 | 0
2.2 | Accesorios bandeja 30x8 | UN | 16 | 0 | 0
2.3 | Canaleta Metálica con div. AL 70%l 12cmx5cm L=2,40Mts | UN | 194 | 0 | 0
2.4 | Tubo E.M.T de 1 1/2" X 3M | UN | 6 | 0 | 0
2.5 | Tubo E.M.T de 1 1/4" X 3M | UN | 6 | 0 | 0
2.6 | Tubo E.M.T de 1 " X 3M | UN | 8 | 0 | 0
2.7 | Tubo E.M.T de 3/4" X 3M | UN | 190 | 0 | 0
2.8 | Tubo EMT de 1/2" x 3 M | UN | 15 | 0 | 0
2.9 | Curva EMT de 1 1/2" | UN | 6 | 0 | 0
2.10 | Curva EMT de 1 1/4" | UN | 6 | 0 | 0
2.11 | Curva EMT de 1 " | UN | 12 | 0 | 0
2.12 | Curva EMT de 3/4" | UN | 220 | 0 | 0
2.13 | Curva EMT de 1/2" | UN | 30 | 0 | 0
2.14 | Conector EMT de 1 1/2" | UN | 12 | 0 | 0
2.15 | Conector EMT de 1 1/4" | UN | 12 | 0 | 0
2.16 | Conector EMT de 1 " | UN | 16 | 0 | 0
2.17 | Conector EMT de 3/4" | UN | 200 | 0 | 0
2.18 | Conector EMT de 1/2" | UN | 60 | 0 | 0
TOTAL CAPITULO 2 |  |  |  |  | 0
3. SALIDA NORMAL, REGULADOS, VOZ Y DATOS
Cable de Cobre THHN No. 12
3.1 | Iluminación | ML | 1800 | 0 | 0
3.2 | Tomas Normales | ML | 2100 | 0 | 0
3.3 | Tomas Regulados | ML | 2540 | 0 | 0
3.4 | Aires Acondicionados | ML | 160 | 0 | 0
| Tomas |  |  |  | 0
3.5 | Toma Normal | UN | 57 | 0 | 0
3.6 | Toma Regulado | UN | 184 | 0 | 0
3.7 | Toma Voz y datos | UN | 32 | 0 | 0
3.8 | Toma de datos sencillo | UN | 137 | 0 | 0
3.9 | Toma en T | UN | 2 | 0 | 0
3.10 | Toma GFCI de 15 Amp. | UN | 2 | 0 | 0
| Cableado estructurado |  |  |  | 0
3.11 | Cable UTP cat. 6A | ML | 6100 | 0 | 0
3.12 | Centro de cableado Rack V-D 2A | UN | 1 | 0 | 0
3.13 | Centro de cableado Rack V-D 2B | UN | 1 | 0 | 0
3.14 | Centro de cableado Rack V-D 2C | UN | 1 | 0 | 0
TOTAL CAPITULO 3 |  |  |  |  | 0
4. ILUMINACION
4.1 | Interruptor sencillo | UN | 7 | 0 | 0
4.2 | Interruptor doble | UN | 15 | 0 | 0
4.3 | Interruptor conmutable | UN | 4 | 0 | 0
4.4 | Luminaria fluorescente SR 1X4 / ENV-12C-E/4T81741/E1 61X61 | UN | 139 | 0 | 0
4.5 | Luminaria Bala fluorescente sencilla | UN | 5 | 0 | 0
4.6 | Luminaria fluorescente IF SAB 1X4 / 2T83241 / E3 23X122 | UN | 30 | 0 | 0
4.7 | Lamparas de Emergencia Recargables, Conexión a la Red Electrica. Incluye punto electrico. | UN | 10 | 0 | 0
TOTAL CAPITULO 4 |  |  |  |  | 0
5. TABLEROS ELECTRICOS 2 PISO
5.1 | Tablero TN2-A de 36 circuitos con totalizador | UN | 1 | 0 | 0
5.2 | Tablero TN2-B de 36 circuitos con totalizador | UN | 1 | 0 | 0
5.3 | Tablero TR2-A de 24 circuitos con totalizador | UN | 1 | 0 | 0
5.4 | Tablero TR2-B de 36 circuitos con totalizador | UN | 1 | 0 | 0
5.5 | Tablero TAA 2A de 18 circuitos con totalizador | UN | 1 | 0 | 0
5.6 | Tablero TAA 2B de 18 circuitos con totalizador | UN | 1 | 0 | 0
TOTAL CAPITULO 5 |  |  |  |  | 0
6. ACOMETIDAS 2 PISO
6.1 | Acometida a tablero TN-2A | UN | 1 | 0 | 0
6.2 | Acometida a tablero TN-2B | UN | 1 | 0 | 0
6.3 | Acometida a tablero TR-2A | UN | 1 | 0 | 0
6.4 | Acometida a tablero TR-2B | UN | 1 | 0 | 0
6.5 | Acometida a tablero TAA-2A | UN | 1 | 0 | 0
6.6 | Acometida a tablero TAA-2B | UN | 1 | 0 | 0
6.7 | Acometida a tablero TAA- TG | UN | 1 | 0 | 0
TOTAL CAPITULO 6 |  |  |  |  | 0
7. BREAKERS CUARTO ELECTRICO
7.1 | Breaker 3x100 Amp 600 Voltios 65 Kamp. En RNTG | Un | 2 | 0 | 0
7.2 | Breaker 3x70 Amp 600 Voltios 65 Kamp. En RNTG | Un | 4 | 0 | 0
TOTAL CAPITULO 7 |  |  |  |  | 0
8. VOZ Y DATOS
8.1 | Bandeja F.O SC 12 Dúplex 24 Puertos. En Rack G | Un | 1 | 0 | 0
8.2 | Patch Cord F.O LC-LC MM 2M Dúplex. En Rack G | Un | 3 | 0 | 0
8.3 | Conector F.O LC | Un | 20 | 0 | 0
8.4 | Snap 6 Hilos SC MM P/Bandeja Modular Dup | Un | 3 | 0 | 0
8.5 | Fibra Óptica 6 Hilos Tigger Buffer in/out. Acometidas a Racks V-D 4A y V-D 4B. Segundo | Ml | 150 | 0 | 0
8.6 | Switche para fibra de 12 puertos SFP | Un | 1 | 0 | 0
8.7 | Cable Telefónico EKAK 25x2x0.5 Interior C/P. Acometidas al Cuarto Piso | Ml | 150 | 0 | 0
8.8 | Access Point 3CRWE876075 | Un | 6 | 0 | 0
8.9 | Regleta de 50 pares 110 | Un | 3 | 0 | 0
TOTAL CAPITULO 8 |  |  |  |  | 0
9. SISTEMA CAMARAS DE SEGURIDAD
9.01 | Instalacion de CCTV con 9 camaras de seguridad tipo domo Analogo 1/3" super HAD CCD, 600TV lineas, electronic Day/ Nigth | Un | 1 | 0 | 0
TOTAL CAPITULO 10 |  |  |  |  | 0
TOTAL CAPITULOS |  |  |  |  | 0
COSTOS DIRECTOS CUARTO PISO Y ACOMETIDA DEL EDIFICIO |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 10% | 0
IMPREVISTOS |  |  |  | 6% | 0
UTILIDAD |  |  |  | 2% | 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
IVA SOBRE LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR |  |  |  | 16% | 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS + IVA sobre la utilidad |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | 0