## cantidades
ANEXO No. 2
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA
CANTIDADES Y PRESUPUESTO
TRABAJO: | INVITACION PUBLICA PARA CONTRATAR REPARACIONES LOCATIVAS EN LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE
DATOS DEL CONTRATISTA
NOMBRE:
NIT:
DIRECCION:
Email:
TELEFONO:
ITEM | ACTIVIDAD | U.M. | CANT. | VR/UN | VR/PARCIAL | VR/SUBCAPITULO | VR/CAPITULO
1 | PRELIMINARES
1.1 | CERRAMIENTO
1,1,1 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB | ML | 340
1.2 | SEÑALIZACION
1,2,1 | SEÑALIZACION EXTERIOR EN PARQUEADERO Y PASILLOS | UND | 1
2 | OBRAS CIVILES PRIMER PISO
2.1 | DESMONTES
2,1,1 | DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA INCLUYE TRASPORTE MANUAL A CENTRO DE ACOPIO | UND | 14
2,1,2 | DESMONTE POZUELO ACERO INOX INCLUYE TRASPORTE MANUAL A CENTRO DE ACOPIO | UND | 1
2,1,3 | DESMONTE DE DIVICIONES DE BAÑO EN LAMINA, INCLUYE NAVES TRASPORTE MANUAL A CENTRO DE ACOPIO | M2 | 21
2,1,4 | DESMONTE DE VENTANERIA Y PUERTAS EXISTENTES OFICINA Y SALAS TRASPORTE MANUAL A CENTRO DE ACOPIO | M2 | 85.95
2,1,5 | DESMONTE APARATO SANITARIO INCLUYE TRASPORTE MANUAL A CENTRO DE ACOPIO | UND | 8
2,1,6 | DESMONTE PUNTOS HIDRAULICOS INCLUYE TRASPORTE MANUAL A CENTRO DE ACOPIO | UND | 10
2,1,7 | DESMONTE PUNTOS SANITARIOS INCLUYE TRASPORTE MANUAL A CENTRO DE ACOPIO | UND | 10
2,1,8 | DESMONTE DE DUCHAS INCLUYE TRASPORTE MANUAL A CENTRO DE ACOPIO | UND | 2
2,1,9 | DESMONTE TUBERIA DESAGUE EXISTENTE D= 2"- 4" INCLUYE TRASPORTE MANUAL A CENTRO DE ACOPIO | ML | 20
2,1,10 | DESMONTE TUBERIA DE PRESION EXISTENTE 1/2" INCLUYE TRASPORTE MANUAL A CENTRO DE ACOPIO | ML | 20
2.2 | DEMOLICIONES Y DISPOSICION FINAL
2,2,1 | DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA INCLUYE TRASPORTE MANUAL A CENTRO DE ACOPIO | M2 | 73.35
2,2,2 | DEMOLICION DE ENCHAPE PISO CEMENTO EXISTENTE INCLUYE TRASPORTE MANUAL A CENTRO DE ACOPIO | M2 | 5.39
2,2,3 | DEMOLICION DE ENCHAPE PISO BALDOSA ROJA INCLUYE TRASPORTE MANUAL A CENTRO DE ACOPIO | M2 | 323.5
2,2,4 | DEMOLICION DE CONTRAPISO EXISTENTE e=(0 a 0,20)mts,INCLUYE TRASPORTE MANUAL A CENTRO DE ACOPIO | M2 | 328.89
2,2,5 | DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA DE CEMENTO INCLUYE TRASPORTE MANUAL A CENTRO DE ACOPIO | ML | 123.82
2,2,6 | DEMOLICION DE ENCHAPE BAÑOS INCLUYE TRASPORTE MANUAL A CENTRO DE ACOPIO | M2 | 111
2,2,7 | DEMOLICION LAVATRAPEROS INCLUYE TRASPORTE MANUAL A CENTRO DE ACOPIO | UND | 1
2,2,8 | DEMOLICION DE MESON EXISTENTE EN COCINA A=0,60 mts INCLUYE TRASPORTE MANUAL A CENTRO DE ACOPIO | ML | 4.8
2,2,9 | CARGUE MANUAL, RETIRO DE ESCOMBROS, SALDOS Y MATERIAL DE EXCAVACION DESDE CENTRO ACOPIO A BOTADERO CERTIFICADO | M3 | 246.7827
2.3 | EXCAVACIONES
2,3,1 | EXCAVACION TIERRA A MANO E=0,20 mts INCLUYE TRASPORTE MANUAL A CENTRO DE ACOPIO | M3 | 65.778
2.4 | RELLENOS
2,4,1 | SUB-BASE COMPACTADO TIPO INV E=0,20 mts INCLUYE TRANSPORTE Y TRASCIEGO MANUAL | M3 | 65.778
2.5 | CAJAS DE INSPECCION
2,5,1 | CAJA DE INSPECCION 60X60 EN CONCRETO DE 3000 PSI CON TAPA, MANIJA CON VARILLA Y MARCO EN ANGULO METALICO 2½” x 3/16” | UND | 9
2.6 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
2,6,1 | SUMINISTRO E INSTALACION SIFON SANITARIO PVC 3" | UND | 4
2,6,2 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA, 2" | ML | 30
| SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA, 3" | ML | 13
2,6,3 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA 4" | ML | 10
2,6,4 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PRESION 1/2" | ML | 20
2,6,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PASO 1/2" BRONCE TIPO MARIPOSA | UND | 4
2,6,6 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO PVC 4" | PTO | 4
2,6,6 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO PVC 3" | PTO | 4
2,6,7 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO PVC 2" | PTO | 5
2,6,8 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PVC 1/2" | PTO | 12
2,6,9 | ACCESORIOS PVC 4" | UND | 8
2,6,10 | ACCESORIOS PVC 2" | UND | 10
2,6,11 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA CON TAPA REGISTRO PLASTICA DE (20X20)mts | UND | 4
2,6,12 | BUSQUEDA DE DAÑOS RED SANITARIA | UND | 1
2,6,13 | PRUEBA HIDRAULICA | UND | 1
2.7 | DIVICIONES, MUROS, REPELLOS, ESTUCO Y PINTURA
2,7,1 | MURO BLOCK ESTRUCTURAL GRESS 29X12X10 | M2 | 127.77
2,7,2 | REPELLO MURO 1:3 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 255.54
2,7,3 | ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA) | M2 | 1142.54
2,7,4 | RASQUETEADA-LIJADA Y RELLENOS CIELO Y MUROS | M2 | 1687.6
2,7,5 | ESTUCO PLASTICO CIELO (PASTA) | M2 | 800.6
2,7,6 | PINTURA (3 manos) EN CIELOS , INCLUYE BORDES, CARTERAS, FILOS, DILATACIONES | M2 | 800.6
2,7,7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVICIONES CON PERFILES EN ALUMINIO ANONIZADO INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3mm ACABADO EN SANDBLASTING INSTALADO CON SILICONA ESTRUCTURAL, ALFAJIA RESPECTIVA EN ALUMINIO, ANCLAJES, PERFILES 744 Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA INSTALACION INCLUYE PUERTA CORREDIZA Y ACCESORIOS | M2 | 46
2,7,8 | MURO EN BOARD 8mm DOBLE CARA, INCLUYE ESTRUCTURA CANAL-PARAL 63mm C20 y ACABADO MASILLA | M2 | 84.1
2,7,9 | PINTURA (3 manos) EN MUROS INTERNOS, VINILO TIPO 1 - INCLUYE BORDES, CARTERAS, FILOS Y DILATACIONES | M2 | 1476.64
2,7,10 | DESCOLGADO EN BOARD 8mm DOBLE CARA, INCLUYE ESTRUCTURA CANAL-PARAL 63mm C20 ACABADO MASILLA | M2 | 6.15
2,7,11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON RECEPCION EN QUARTZTONE+ FALDON ANCHO 0,6 mts CON ESTRUCTURA METALICA | ML | 5.5
2,7,12 | BARRA QUARTZTONE ANCHO=0,35mts SOBRE MURO RECEPCION INCLUYE TODOS LO ELEMNENTOS PARA SU CORRECTO ANCLAJE | ML | 5.5
2,7,13 | TAPE EN BOARD 6mm, INCLUYE ACABADO MASILLA DONDE SE RETIREN LUMINARIAS EXISTENTES | UND | 30
2.8 | BAÑOS Y COCINETA
2,8,1 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE INCRUSTAR LINEA MEDIA | UND | 1
2,8,2 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA MEDIA PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA | UND | 2
2,8,3 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA ECONOMICA | UND | 2
2,8,4 | BARRA SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 L=90cm | UND | 4
2,8,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL GRANDE INSTITUCIONAL | UND | 1
2,8,6 | SUMINISTRO GRIFERIA ORINAL TIPO PUSH EXPUESTA 1/2 pulg + RACOR | UND | 1
2,8,7 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA PMR | UND | 2
2,8,8 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANO CON PEDESTAL | UND | 2
2,8,9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TIPO PUSH PARA LAVAMANO | UND | 3
2,8,10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON TIPO BOTELLA REJILLA Y DESAGUE | UND | 5
2,8,11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE 1/2" x 1/2" PLASTICO PARA LAVAMANO | UND | 5
2,8,12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON QUARTZTONE+FALDON+SALPICADERO 12mm | ML | 1.5
2,8,13 | POZUELO ACERO INOXIDABLE INCRUSTAR 50X50cm Cal18 | UND | 1
2,8,14 | CONSTRUCCION LAVATRAPERO 70X70X30cm, INCLUYE MAPOSTERIA ENCHAPE Y LLAVE PESADA TIPO JARDIN | UND | 1
2,8,15 | GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA MEDIA | UND | 1
2,8,16 | ESPEJO CLARO DE 4mm | M2 | 3.2
2.9 | PUERTAS
2,9,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO NATURAL INCLUYE MARCO EN PERFIL 744, LLENO ARRIBA Y CELOSIA INFERIOR A=1,00mts H=2 mts BAÑOS | UND | 2
2,9,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO NATURAL INCLUYE MARCO EN PERFIL 744, LLENO ARRIBA Y CELOSIA INFERIOR A=0,75mts H=2 mts COCINETA Y BODEGA ASEO | UND | 2
2,9,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE DE (1,80X1,00)mts AISI 304 de 0,7mm INCLUYE HERRAJES, PASADORES, PERCHERO Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE BAÑO PMR SANITARIO | UND | 2
2,9,4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE DE (1,80X0,75)mts AISI 304 de 0,7mm INCLUYE HERRAJES, PASADORES, PERCHERO Y ACCESORIOS E ACERO INOXIDABLE BAÑO SANITARIO | UND | 4
2,9,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS PUERTAS BATIENTES INGRESO PRINCIPAL CON PERFILES EN ALUMINIO ANONIZADO INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3mm ACABADO EN SANDBLASTING INSTALADO CON SILICONA ESTRUCTURAL, ALFAJIA RESPECTIVA EN ALUMINIO, ANCLAJES, PERFILES 744 Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA INSTALACION INCLUYE PUERTA CERRADURA, CIERRE HIDRAULICO Y ELEMENTOS DE FIJACION | M2 | 4.2
2,9,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA PARA SALIDA DE EMERGENCIA CORTAFUEGO, MARCO Y HOJA METALICA PINTURA ELECTROSTATICA ESPESOR 7 cm, CALIBRE 16, Dimensiones (0.90x2.05) mts, CERRADURA 1 PESTILLO Y 2 LLAVES, BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE, BARRA ANTIPANICO EN BRONCE | UND | 2
2.1 | PISOS
2,10,1 | ALISTADO PISO 5-8 cm | M2 | 323
2,10,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN PISO BAÑOS 25x35 COLOR A DEFINIR | M2 | 23
2,10,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA MUROS BAÑOS 25X35 COLOR A DEFINIR | M2 | 108
2,10,4 | CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 psi E=0,10 mts INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 5mm | M2 | 300
2,10,5 | SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA GRANITO PULIDO FORMATO 0,40X0,40 GRANO 5 BLANCO HUILA ESPESOR DE JUNTAS MINIMO 3 mm | M2 | 300
2,10,6 | DESTRONQUE, REPULIDA Y PULIDA DE PISO GRANITO INCLUYE EQUIPO E INSUMOS NECESARIOS PARA SU ACABADO FINAL | M2 | 300
2,10,7 | GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO FORMATO 0,10X0,40 GRANO 5 BLANCO HUILA ESPESOR DE JUNTAS MINIMO 3 mm | ML | 94
2,10,8 | PIRLANES EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO, MEZCLADO EN OBRA ancho max =0,4 mts | ML | 24
2,10,9 | REPULIDA, RETAPADA Y BRILLADA PISO EXISTENTE EN GRANITO FUNDIDO INCLUYE INCLUYE EQUIPO E INSUMOS NECESARIOS PARA SU ACABADO FINAL | M2 | 500.6
2.11 | EQUIPO ELECTRICO
2,11,1 | MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y REUBICACION DE EQUIPOS DE SALIDA DE ACCESO | UND | 2
3 | OBRAS CIVILES SEGUNDO PISO
3.1 | DESMONTES
3,1,1 | DESMONTE DE CELOSIAS EXISTENTES | M2 | 45
3,1,2 | DESMONTE DIVICION SALA ENCUENTRO ACADEMICO | M2 | 23.5
3,1,3 | DESMONTE DE VENTILADORES INCLUYE CONTROL Y CABLEADO ELECTRICO | UND | 17
3,1,4 | DESMONTE DE PUERTAS METALICA INCLUYE MARCO | UND | 5
3,1,5 | DESMONTE DIVISION LAMINA CON VIDRIO SALA VIDEO CONFERENCIA | M2 | 5
3,1,6 | DESMONTE DE PUERTAS ENTRE 0,80 Y 1,2 MTS INCLUYE MARCO | UND | 8
3,1,7 | DESMONTE APARATO SANITARIO INCLUYE TRASPORTE MANUAL A CENTRO DE ACOPIO | UND | 2
3,1,8 | DESMONTE DE VENTANERIA LAMINA CON VIDRIO | M2 | 6
3,1,9 | DESMONTE VENTANA 60X60 | UND | 4
3,1,10 | DESMONTE DE ALFOMBRA | M2 | 22
3,1,11 | DESMONTE PUNTOS HIDRAULICOS INCLUYE TRASPORTE MANUAL A CENTRO DE ACOPIO | UND | 4
3,1,12 | DESMONTE PUNTOS SANITARIOS INCLUYE TRASPORTE MANUAL A CENTRO DE ACOPIO | UND | 4
3,1,13 | DESMONTE TUBERIA DESAGUE EXISTENTE D= 2"- 4" INCLUYE TRASPORTE MANUAL A CENTRO DE ACOPIO | ML | 10
3,1,14 | DESMONTE TUBERIA DE PRESION EXISTENTE 1/2" INCLUYE TRASPORTE MANUAL A CENTRO DE ACOPIO | ML | 10
3.2 | DEMOLICIONES Y DISPOSICION FINAL
3,2,1 | DEMOLICION LAVATRAPERO | UND | 1
3,2,2 | DEMOLICION DE ENCHAPES BAÑOS Y PISOS | M2 | 88
3,2,3 | DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=15cms | M2 | 57.52
3,2,4 | TRASCIEGO DE ESCOMBROS DESDE SEGUNDO | M3 | 12.6098
3,2,5 | RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO CERTIFICADO | M3 | 12.6098
3.3 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
3,3,1 | SUMINISTRO E INSTALACION SIFON SANITARIO PVC 3" | UND | 1
3,3,2 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA, 2" | ML | 6
3,3,3 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4" | ML | 4
3,3,4 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PRESION 1/2" | ML | 10
3,3,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PASO 1/2" BRONCE TIPO MARIPOSA | UND | 1
3,3,6 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO PVC 4" | PTO | 1
3,3,7 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO PVC 2" | PTO | 2
3,3,8 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PVC 1/2" | PTO | 4
3,3,9 | ACCESORIOS PVC-S 4" | UND | 2
3,3,10 | ACCESORIOS PVC-S 2" | UND | 4
3,3,11 | BUSQUEDA DE DAÑOS RED SANITARIA | UND | 1
3,3,12 | PRUEBA HIDRAULICA | UND | 1
3.4 | DIVICIONES, MUROS, REPELLOS, ESTUCO Y PINTURA
3,4,1 | DEMOLICION REPELLO CIELO | M2 | 860
3,4,2 | REPELLO CIELO MALLA 1:3 | M2 | 860
3,4,3 | ESTUCO PLASTICO CIELO (PASTA) | M2 | 860
3,4,4 | PINTURA (3 manos) EN CIELOS , INCLUYE BORDES, CARTERAS, FILOS, DILATACIONES | M2 | 860
3,4,5 | DIVICIONES EN VIDRIO LAMINADO 8 mm INCOLORO CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE PUERTA CORREDIZA PARA SALA DE COCREACION | M2 | 22.8
3,4,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVICIONES CON PERFILES EN ALUMINIO ANONIZADO INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3mm ACABADO EN SANDBLASTING INSTALADO CON SILICONA ESTRUCTURAL, ALFAJIA RESPECTIVA EN ALUMINIO, ANCLAJES, PERFILES 744 Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA INSTALACION INCLUYE PUERTA CORREDIZA Y ACCESORIOS | M2 | 88.57
3,4,7 | MURO EN BOARD 8mm DOBLE CARA, INCLUYE ESTRUCTURA CANAL-PARAL 63mm C20 y ACABADO MASILLA | M2 | 162.4
3,4,8 | ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA) | M2 | 1186
3,4,9 | PINTURA (3 manos) EN MUROS INTERNOS, VINILO TIPO 1 - INCLUYE BORDES, CARTERAS, FILOS Y DILATACIONES | M2 | 1186
3,4,10 | CIELO RASO EN BOARD 6mm INCLUYE ESTRUCTURA ACABADO MASILLA Y PINTURA, ANDAMIOS CERTIFICADOS | M2 | 52
3,4,11 | DESCOLGADO EN BOARD 8mm DOBLE CARA, INCLUYE ESTRUCTURA CANAL-PARAL 63mm C20 ACABADO MASILLA | M2 | 27
3,4,12 | TAPE EN BOARD 6mm, INCLUYE ACABADO MASILLA DONDE SE RETIREN LUMINARIAS EXISTENTES | UND | 30
3,4,13 | CONSTRUCCION DE PORTICO EN MAMPOSTERIA ACCESO OFICINA DIRECCION DE BIBLIOTECA, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO, INCLUYE DESMONTE DE PUERTA EXISTENTE Y SU NUEVA INSTALACION. | UND | 1
3,4,14 | PERCHERO ANCLADO A MUROS | UND | 2
3,4,15 | DESMONTE ESTRUCTURA METALICA COLOR AZUL, SOPORTE LUMINARIA | UND | 1
3,4,16 | PINTURA ESTRUCTURA METALICA AZUL | UND | 1
3,4,17 | CONSTRUCCION DE MUEBLE EN MHF RESISTENTE AL AGUA SEGÚN DISEÑO, ESTRUCTURA METALICA EN TUBO ESTRUCTURAL 2"X2"X2,5mm, PLATINA 1/16" dim (4"x4"), PLATINA 1/16" A=4" L=36mts | UND | 1
3.5 | BAÑOS
3,5,1 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA MEDIA PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA | UND | 1
3,5,2 | BARRAS DE APOYO L=0,9 mts EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA | UND | 2
3,5,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL GRANDE INSTITUCIONAL | UND | 1
3,5,4 | SUMINISTRO GRIFERIA ORINAL TIPO PUSH EXPUESTA 1/2 pulg + RACOR | UND | 1
3,5,5 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA PMR | UND | 1
3,5,6 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANO CON PEDESTAL | UND | 1
3,5,7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TIPO PUSH PARA LAVAMANO | UND | 2
3,5,8 | ESPEJO CLARO DE 4mm | M2 | 2
3.6 | PUERTAS
3,6,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA A=1,6mts H=2,1 mts CON PERFILES EN ALUMINIO ANONIZADO INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3mm ACABADO EN SANDBLASTING INSTALADO CON SILICONA ESTRUCTURAL, ALFAJIA RESPECTIVA EN ALUMINIO, ANCLAJES, PERFILES 744 Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M2 | 3.36
3,6,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO NATURAL INCLUYE MARCO EN PERFIL 744, VIDRIO 6mm OPALIZADO A=1,0mts H=2,4 mts Y NAVE 2,10 mts EN BAÑO | UND | 1
3.7 | PISOS
3,7,1 | ALISTADO PISO 5-8 cm | M2 | 100
3,7,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN PISO BAÑOS 25x35 COLOR A DEFINIR | M2 | 10
3,7,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN PISO SIMILAR AL EXISTENTE | M2 | 55
3,7,4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA MUROS BAÑOS 25X35 COLOR A DEFINIR | M2 | 30
3,7,5 | SUMINISTRO E INSTALACION ALFOMBRA PARA SALA COCREACION SIMILAR A LA EXISTENTE. | M2 | 26
3,7,6 | REPOSICION DE GUARDA ESCOBA EN CERAMICA SIMILAR A LA EXISTENTE H=12cm | ML | 130
4 | CUBIERTA
4.1 | DESMONTES
4,1,1 | DESMONTE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | UND | 7
4,1,2 | DESMONTE DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE CAJAS DE PASO, TUBERIA, CABLE, PUNTOS ELECTRICOS SOBRE LA LOSA DE CUBIERTA | ML | 260
4,1,3 | DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION FINAL | M2 | 194
4.2 | RETIROS
4,2,1 | DESMONTE Y REINSTALACION DE REFLECTORES EXISTENTES, INCLUYE INTERRUPTORES, CABLE,DUCTERIA, INCLUYE ANDAMIOS PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 9,0 MTS | UND | 7
4.3 | DEMOLICIONES Y DISPOSICION FINAL
4,3,1 | DEMOLICIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, APROXIMADAMENTE, 25M3, DE DIAMETRO DE 4,50 Y DE ALTURA 4,0MTS, INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION FINAL | UND | 1
4,3,2 | DEMOLICION DE CASETA DE 1,70 X1,70X 1,70 DE ALTURA | UND | 1
4,3,3 | RETIRO DE ESCOMBROS | VJS | 4
4.4 | BAJANTES
4,4,1 | DESMONTE DE BAJANTES EXISTENTES | ML | 83
4,4,2 | SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTES EN TUBERIA PVC 6" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | ML | 135.7
4,4,3 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 6" DESAGUE BAJANTES HASTA REGISTRO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE | ML | 9
4,4,4 | BUITRON EN BOARD 8mm 3 caras, INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE, MASILLA, PINTURA | ML | 135.7
4,4,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE Rejilla c6 x 4 aluminio cúpula | UND | 9
4,4,6 | BASE EN CONCRETO E=0,1 mts CON UNA SUPERFICIE ANTIVIBRACION EN NEOPRENO PARA AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS TIPO PAQUETE | UND | 4
4.5 | ESTRUCTURA, TEJA, CANALES
4,5,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PANEL METALICO TIPO SANDWICH PARA CUBIERTA INYECTADO EN LINEA CONTINUA CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD (38kg/m3) LIBRE DE HCFC,CARA EXTERNA EN ACERO GALVANIZADO CAL 24 COLOR BLANCO Y CARA INTERNA EN VINIL, ANCHO UTIL 1 mts, ESPESOR 17mm, ESPUMA PURA, CLASE 3, CONTRA FUEGO. INCLUYE TORNILLOS CON CABEZA Y ARANDELA EN PVC, CLIP O CAPELOTE REMATES CAL 24 TRANSVERSALES LONGITUDINALES, CABALLETES ARTICULADOS EXTERNOS, CABALLETES INTERNOS GZ17, Tornillo Autoperforante 6,3x102+Neop+Cap, Tornillo Autoroscante 6,3x20+Neop, FIJADORES DE ALA, ANCLAJE ZAMAC Y SELLANTES | M2 | 945
4,5,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHAS PERFIL TIPO C 0,15mX0,08m x1,5mm INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE | ML | 212
4,5,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS PERFIL TIPO C 0,10mx0,05m x1,5mm INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE | ML | 559
4,5,4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINAS 1/8" Dimension (0,1x0,1)m INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE | UND | 30
4,5,5 | ANCLAJES DIAMETRO 3/8" CON EPOXICO L=0,15 m, Perforacion= 0,1 m | UND | 400
4,5,6 | PERFORACION ,1/2' 0,1m | UND | 710
4,5,7 | ANGULOS 1/8"x1/8" L=0,15 m, INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE | UND | 69
4,5,8 | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL SOBRE LOSA EN LADRILLO FAROL | M2 | 165
4,5,9 | DOVELA EN VARILLA 3/8" L=1mts, c/0,5 mts ANCLAJE CON EPOXICO INCLUYE PERFORACION CON TALADRO | UND | 310
4,5,10 | COLUMNETAS EN CONCRETO 3000 PSI, DIMENSION (0,12X0,12) INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4@3/8" estribos en 3/8" | ML | 51
4,5,11 | CONSTRUCCION DE ALFAJIA SOBRE MURO PERIMETRAL EN CONCRETO A=17 CMS | ML | 155
4,5,12 | SOLAPAS EN LAMINA GALVANIZADA DE 35 cms CAL. 20, ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE CORTE CON PULIDORA DE REGATAS Y SELLO CON EPOXICO BULQUEN | ML | 155
4,5,13 | DESMONTE DE MANTO EXISTENTE | M2 | 189.5
4,5,14 | CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN BLOCK ESTRUCTURAL GRESS 29X12X10, ANCHO 1,00 mts , ALTURA 0,25 mts, | ML | 65
4,5,15 | ALISTADO CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, ESP.3 a 5 cm INCLUYE MEDIA CAÑAS | ML | 65
4,5,16 | REPELLO EN MORTERO 1:3 PARA MUROS CANAL H=0,25mts, y MUROS PERIMETRAL H= 1mts | M2 | 395
4,5,17 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE EN PVC CON PROTECCION UV TRANSITABLE | M2 | 150.5
4,5,18 | CONSTRUCCION LOSA CONCRETO REFORZADO E=0,20 mt (1,70x1,70)mt | M2 | 2.89
4,5,19 | DESMONTE MADERA FACHADA RECEPCION | ML | 5.6
4,5,20 | RASQUETEADA MUROS FACHADA | M2 | 180
4.6 | PROTECCION TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
4,6,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE VIDA ESTATICA | ML | 155
4,6,2 | ESCALERA DE ALUMINIO ACCESO FRONTAL L=1,5 CON PASAMANOS ANCLADA EN CONCRETO ANTEPECHO CUBIERTA EXISTENTE | UND | 1
5 | FACHADAS Y EXTERIORES
5.1 | PINTURAS
5,1,1 | PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE PASAMANOS ESCALERA ENTRADA OFICINA JEFE DIRECCION, INCLUYE LIMPIEZA DE PINTURA EXISTENTE CON GRATA | UND | 1
5,1,2 | PINTURA DE ESCALERA ACCESO DESDE JARDIN INTERIOR INCLUYE LIMPIEZA DE PINTURA EXISTENTE CON GRATA | UND | 1
5,1,3 | PINTURA EN ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA COLOR BLANCA, INCLUYE LIJADA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE | ML | 71
5,1,4 | LIJADA, RESANES Y PINTURA EN ESMALTE COLOR NEGRO Y GRIS EN CELOSIAS, REJAS Y VENTANERIA EXISTENTE INC ANDAMIOS CERTIFICADOS CUANDO SE REQUIERA | M2 | 831.7
5,1,5 | RECONSTRUCCION DE BORDES, ALFAJIAS INCLUYE GOTERO DONDE SE REQUIERA EN MORTERO DE REPARACION, FORMALETA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS | ML | 212
5,1,6 | GRANIPLAS EXTERIOR PARA MUROS EN FACHADA INC ANDAMIOS CERTIFICADOS, BORDES, CARTERAS, FILOS Y DILATACIONES | M2 | 1412
5,1,7 | DESMONTE DE VENTANERIA EXISTENTE | M2 | 23.2
5,1,8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA CON PERFILES EN ALUMINIO ANONIZADO INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3mm ACABADO EN SANDBLASTING INSTALADO CON SILICONA ESTRUCTURAL, ALFAJIA RESPECTIVA EN ALUMINIO, ANCLAJES, PERFILES 744 Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M2 | 23.2
5,1,9 | DESMONTE DE VIDRIO TRANSPARENTE 4mm EN VENTANERIA EXISTENTE | M2 | 174
5,1,10 | AFINADO DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, ESP.3 a 5 cm INCLUYE MEDIA CAÑAS PARA CAMBIO DE PENDIENTE VOLADIZO | ML | 155
5,1,11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TRANSPARENTE 4mm EN CELOSIAS EXISTENTES INC ANDAMIOS CERTIFICADOS | M2 | 174
5.2 | PASAMANOS
5,2,1 | PASAMANOS EN TUBERIA METALICA SIMILAR A LA EXISTENTE EN LA ESCALERA ENTRADA OFICINA JEFE DIRECCION | ML | 1
6 | EXTERIORES Y JARDIN
6.1 | EXTERIOR
6,1,1 | CONSTRUCCION DE MESA EN CONCRETO PULIDO A LA VISTA DE 3000 PSI, ANCHO 1,2 mts, ALTURA 0,72mts, PROFUNDIDAD=0,6mts, ESPESOR=0,08mts, INCLUYE COLUMNAS CIRCULARES DE SOPORTE EN CONCRETO PULIDO A LA VISTA DE 3000 PSI, ANCLAJE A PISO EXISTENTE, DISEÑO DE ACUERDO A LA EXISTENTE | ML | 7.2
6,1,2 | CONSTRUCCION DE BANCA EN CONCRETO PULIDO A LA VISTA DE 3000 PSI, ANCHO 1,2 mts, ALTURA 0,35mts, ESPESOR=0,08mts, PROFUNDIDAD=0,6mts INCLUYE COLUMNAS CIRCULARES DE SOPORTE EN CONCRETO PULIDO A LA VISTA DE 3000 PSI, ANCLAJE A PISO EXISTENTE, DISEÑO DE ACUERDO A LA EXISTENTE | ML | 7.2
6,1,3 | ANDEN EN CONCRETO 3000 psi ESPESOR=0,08mts INCLUYE MALLA Y AFIRMADO | M2 | 18.546
6,1,4 | PINTURA DE TRAFICO COLOR SEGÚN DISEÑO EXISTENTE EN ZONAS DURAS PATIO | UND | 1
6.2 | JARDIN
6,2,1 | ESPECIES HERBAREAS ORNAMENTALES PARA SOMBRA FAMILIA CALATHEA, PEPEROMIA, AGLAONEMA, SPATHIPHYLLIUM | UND | 43
6,2,2 | MATERAS PARA HERBACEAS INTERNAS 0,3x0,9m GRESS COLOR SEGÚN DISEÑO CON BASE Y RECIBIDOR DE AGUA | UND | 20
6,2,3 | MATERAS PARA HERBACEAS INTERNAS 0,3x0,3m GRESS COLOR SEGÚN DISEÑO CON BASE Y RECIBIDOR DE AGUA | UND | 3
6.3 | EQUIPOS EXISTENTES
6,3,1 | DESMONTE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - MANEJADORAS, INCLUYE TUBERIA, PUNTO ELECTRICO, TUBERIA DE REFRIGERACIÒN INCLUYE TRASLADO A SITIO AUTORIZADO POR LA UNIVERSIDAD | UND | 4
6,3,2 | DESMONTE DE SOPORTES DE AIRES EN ANGULO METALICO | UND | 2
7 | CLIMATIZACION
7.1 | Equipos
7,1,1 | Equipos de aire acondicionado tipo paquets de 20 TR cada uno con compresores scrool y R410 trifasicos 220 vac. STARLIGHT o superior | U | 4
7.2 | Ductos para suministro y retorno de aire
7,2,1 | Red de ductos retorno y suministro | mts2 | 1115
7.3 | Difusoras y rejillas
7,3,1 | Difusoras en aluminio de 12 x 12 4 vías con dámper | u | 12
7,3,2 | Difusoras en aluminio de 10 x 10 4 vías con dámper | u | 20
7,3,3 | Rejillas de retorno de 30 x 20 con dámper aleta fija | u | 2
7,3,4 | Rejilla retorno de 25 x 15 aleta fija con dámper | u | 10
7,3,5 | Rejillas de retorno de 20 x 15 aleta fija con dámper. | u | 10
7,3,6 | Rejilla de suministro de 25 x 15 aleta móvil con dámper. | u | 2
7.4 | Anclages y soporteria.
7,4,1 | Tornillería par fijar rejillas y difusoras. | u | 200
7,4,2 | Soportes tecna perforados | u | 60
7,4,3 | Varillas galvabisadas 3/8 | u | 90
7,4,4 | Tuercas de 3/8 galvanizadas | u | 200
7,4,5 | Arandelas galvanizadas 3/8 | u | 300
7,4,6 | Chazos tipo hembra de 3/8 x 11/4 | u | 200
7,4,7 | Izado de equipos , transporte | u | 1
7,4,8 | Instalacion electromecanica maquinas, arranque y balanceo | u | 1
7,4,9 | Tableros de control, bariadores de velocidad,controles de temperatura, accesorios de instalacion. | u | 1
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS PRIMER PISO
8.1 | RED DE COMUNICACIÓN
8.1.1 | Salida doble de voz y datos. Incluye: cable utp categoria 6A 65MTS; face plate; 2 jack 6A; patch cord de 3 mtrs y troquel para salida en canaleta metalica. | 45 | Und
8.1.2 | Salida sencilla de datos. Incluye: cable utp categoria 6A; face plate; jack 6A; patch cord de 3 mtrs y troquel para salida en canaleta metalica. | 8 | Und
8.1.3 | Rack de comunicaciones de 24 UR. Con extractor y multitoma | 1 | Und
8.1.4 | Rack de comunicaciones de 8 UR . Con extractor y multitoma | 1 | Und
8.1.5 | Patch panel de 24 puertos categoria 6A Herraje | 5 | Und
8.1.6 | Patch panel de 48 puertos categoria 6A herraje | 1 | Und
8.1.7 | Organizadores de cable horizontal de 2U | 7 | Und
8.1.8 | Patch Cord de administracion de 1,5 mtrs. | 98 | Und
8.1.9 | Swiche de comunicación 24 puertos Marca CISCO Referencia 9300 ( 24 P Giga + 2 x SFP ) + modulo para fibra 1000 SX SFP _LC + 2 patch cord de fibra optica LC-LC Fibra Monomodo. Licencia LAN LITE | 2 | Und
8.1.10 | Swiche de comunicación 48 puertos Marca CISCO Referencia 9300 ( 48 P Giga + 2 x SFP ) + modulo para fibra 1000 SX SFP _LC + 2 patch cord de fibra optica LC-LC Fibra Monomodo. Licencia LAN LITE | 1 | Und
8.1.11 | Access Point marca Aerohive Referencia 250 AH-AP-250-AC incluye power inyector + Salida de datos para AP cat 6A + patch cord cat 6a de 1 mt | 4 | Und
8.1.12 | Fibra optica OS2 12 hilos MONOMODO 10 Gigas | 75 | Mts
8.1.13 | Bandeja de fibra optica 1 unidad, incluye ODF, PIGTAIL y accessorios | 4 | Und
8.1.14 | Certificacion de salida de comunicación. | 98 | Und
8.1.15 | Certificacion de fibra Optica | 12 | Und
Subtotal de comunicación
8.2 | BANDEJA PORTACABLE (PASILLOS) Y CANALETA METALICA (INTERIORES).
8.2.1 | Ducto bandeja portacable cerrado 30x10x240cms cerrado con division, lamina cold roll calibre # 16 para la alimentacion de los tableros electricos. | 170 | Mts
8.2.2 | Accesorio para ducto bandeja 30x10x240cms | 10 | Und
8.2.3 | Soporte para ducto bandeja. | 130 | Und
8.2.4 | Canaleta metalica con division 12x5x240CMS, calibre # 22 | 180 | Mts
8.2.5 | Troquel para salida en canaleta | 70 | und
Subtotal ducto bandeja portacable y canaleta metalica
8.3 | ILUMINACION
8.3.1 | Suministro e Instalación de Luminaria de sobreponer ATENEA 2,5 LENS E16 4520X58X70 ILTEC. Incluye sujeción a techo con guaya de seguridad Longitud =0,80 mts 2 unidades | 40 | Und
8.3.2 | Suministro e Instalación de Luminaria ILTELUX GRID 60X60 Incluye sujeción a techo con guaya de seguridad Longitud =0,80 mts 4 unidades | 4 | Und
8.3.3 | Suministro e Instalación de Luminaria CORAL LENS L11 900×150 SOBREPONER 8LED-LINE 1R2FT 12W | 6 | Und
8.3.4 | CAJA FS RAWELT DE 2X4 SALIDAS 3/4" (1 ENTRADA -2 SALIDAS) | 44 | UND
8.3.5 | TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA Y TAPA | 44 | UND
8.3.6 | INTERRUPTOR SENCILLO | 5 | UND
8.3.7 | INTERRUPTOR DOBLE | 1 | UND
8.3.8 | INTERRUPTOR TRIPLE | 1 | UND
8.3.9 | CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG | 60 | MTR
8.3.10 | CALAVIJA CON POLO A TIERRA 15A TIPO INDUSTRIAL | 54 | UND
8.3.11 | TUBO CONDUIT E.M.T DE 3/4" MARCA COLMENA (INCLUYE UNIONES Y CURVAS) | 150 | MTR
8.3.12 | CABLE CU 3#12 AWG THHN/THWN AISLADO DE NYLON (CENTELSA) | 750 | MTR
8.3.13 | BREAKER DE INCRUSTAR 1X20 A (SQUAR-D O SIMILAR) | 8 | UND
8.3.14 | AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 90 MIN LED MULTVO SYLVANIA | 4 | UND
Subtotal iluminacion areas y pasillos
8.4 | SALIDAS MONOFASICAS 120V Y SALIDAS 220V RED NORMAL REGULADA Y ESPECIALES
8.4.1 | Cable aislado THNN/THHW-2 CT Cu. 3#12. | 2800 | Mts
8.4.2 | Cable aislado THNN/THHW-2 CT Cu. 3#10+1#12 | 150 | Mts
8.4.3 | Cable de cobre aislado trenzado 3#12 | 800 | Mts
8.4.4 | Toma doble con polo a tierra cargas normales | 63 | Und
8.4.5 | Toma doble con polo a tierra tierra aislada grado hospitalario cargas reguladas | 70 | Und
8.4.6 | Toma en YEE 30 Amperios - 120V 3P | 2 | Und
Subtotal salidas 120 Y 220V.
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS SEGUNDO PISO
9.1 | RED DE COMUNICACIÓN
9.1.1 | Salida doble de voz y datos. Incluye: cable utp categoria 6A 65MTS; face plate; 2 jack 6A; patch cord de 3 mtrs y troquel para salida en canaleta metalica. | 37 | Und
9.1.2 | Salida sencilla de datos. Incluye: cable utp categoria 6A; face plate; jack 6A; patch cord de 3 mtrs y troquel para salida en canaleta metalica. | 16 | Und
9.1.3 | Rack de comunicaciones de 24 UR. Con extractor y multitoma | 1 | Und
9.1.4 | Patch panel de 24 puertos categoria 6A Herraje | 4 | Und
9.1.5 | Patch panel de 48 puertos categoria 6A herraje | 0 | Und
9.1.6 | Organizadores de cable horizontal de 2U | 4 | Und
9.1.7 | Patch Cord de administracion de 1,5 mtrs. | 90 | Und
9.1.8 | Swiche de comunicación 24 puertos Marca CISCO Referencia 9300 ( 24 P Giga + 2 x SFP ) + modulo para fibra 1000 SX SFP _LC + 2 patch cord de fibra optica LC-LC Fibra Monomodo. Licencia LAN LITE | 2 | Und
9.1.9 | Swiche de comunicación 48 puertos Marca CISCO Referencia 9300 ( 48 P Giga + 2 x SFP ) + modulo para fibra 1000 SX SFP _LC + 2 patch cord de fibra optica LC-LC Fibra Monomodo. Licencia LAN LITE | 1 | Und
9.1.10 | Access Point marca Aerohive Referencia 250 AH-AP-250-AC incluye power inyector + Salida de datos para AP cat 6A + patch cord cat 6a de 1 mt | 8 | Und
9.1.11 | Fibra optica OS2 12 hilos MONOMODO 10 Gigas | 75 | Mts
9.1.12 | Bandeja de fibra optica 1 unidad, incluye ODF, PIGTAIL y accessorios | 4 | Und
9.1.13 | Certificacion de salida de comunicación. | 90 | Und
9.1.14 | Certificacion de fibra Optica | 12 | Und
Subtotal de comunicación
9.2 | BANDEJA PORTACABLE (PASILLOS) Y CANALETA METALICA (INTERIORES).
9.2.1 | Ducto bandeja portacable cerrado 30x10x240cms cerrado con division, lamina cold roll calibre # 16 para la alimentacion de los tableros electricos. | 150 | Mts
9.2.2 | Accesorio para ducto bandeja 30x10x240cms | 10 | Und
9.2.3 | Soporte para ducto bandeja. | 130 | Und
9.2.4 | Canaleta metalica con division 12x5x240CMS, calibre # 22 | 200 | Mts
9.2.5 | Troquel para salida en canaleta | 70 | und
Subtotal ducto bandeja portacable y canaleta metalica
9.3 | ILUMINACION
9.3.1 | Suministro e Instalación de Luminaria de sobreponer ATENEA 2,5 LENS E16 4520X58X70 ILTEC. Incluye sujeción a techo con guaya de seguridad Longitud =0,80 mts 2 unidades | 42 | Und
9.3.2 | Suministro e Instalación de Luminaria ILTELUX GRID 60X60 Incluye sujeción a techo con guaya de seguridad Longitud =0,80 mts 4 unidades | 6 | Und
9.3.3 | Suministro e Instalación de Luminaria CORAL LENS L11 900×150 SOBREPONER 8LED-LINE 1R2FT 12W | 12 | Und
9.3.4 | CAJA FS RAWELT DE 2X4 SALIDAS 3/4" (1 ENTRADA -2 SALIDAS) | 49 | UND
9.3.5 | TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA Y TAPA | 49 | UND
9.3.6 | INTERRUPTOR SENCILLO | 5 | UND
9.3.7 | INTERRUPTOR DOBLE | 1 | UND
9.3.8 | INTERRUPTOR TRIPLE | 1 | UND
9.3.9 | CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG | 77 | MTR
9.3.10 | CALAVIJA CON POLO A TIERRA 15A TIPO INDUSTRIAL | 64 | UND
9.3.11 | TUBO CONDUIT E.M.T DE 3/4" MARCA COLMENA (INCLUYE UNIONES Y CURVAS) | 320 | MTR
9.3.12 | CABLE CU NO 12 AWG THHN/THWN AISLADO DE NYLON (CENTELSA) TRIPLEX | 1600 | MTR
9.3.13 | BREAKER DE INCRUSTAR 1X20 A (SQUAR-D O SIMILAR) | 15 | UND
9.3.14 | AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 90 MIN LED MULTVO SYLVANIA | 4 | UND
Subtotal iluminacion areas y pasillos
9.4 | SALIDAS MONOFASICAS 120V Y SALIDAS 220V RED NORMAL REGULADA Y ESPECIALES
9.4.1 | Cable aislado THNN/THHW-2 CT Cu. 3#12. | 2500 | Mts
9.4.2 | Cable aislado THNN/THHW-2 CT Cu. 3#10+1#12 | 150 | Mts
9.4.3 | Cable de cobre aislado trenzado 3#12 | 1000 | Mts
9.4.4 | Toma doble con polo a tierra cargas normales | 63 | Und
9.4.5 | Toma doble con polo a tierra tierra aislada grado hospitalario cargas reguladas | 70 | Und
9.4.6 | Toma en YEE 30 Amperios - 120V 3P | 2 | Und
Subtotal salidas 120 Y 220V.
10 | RED MEDIA TENSION
10.1 | CANALIZACION ACOMETIDA MEDIA TENSION
10.1.1 | Rotura de pavimento y excavacion | 62 | ml
10.1.2 | Tubo conduit PVC 4" DB | 186 | Mts
10.1.3 | Reposicion de pavimento, relleno y compactada de excavacion | 80 | Mts
10.1.4 | Construccion de registros M.T. norma EPSA | 4 | Mts
10.1.5 | Adaptador terminal campana 4" PVC | 24 | Und
10.1.6 | Curva Gran Radio 4" PVC | 4 | UND
Subtotal canalizacion
10.2 | ACOMETIDA A SUBESTACION M.T. 15 KV
10.2.1 | Abrazadera galv. sencilla 8" | 3 | Und
10.2.2 | Abrazadera galv. Universal | 2 | Und
10.2.3 | Alambre Cu. No.10 TW verde | 20 | Mts
10.2.4 | Alambre Cu. No.4 desnudo | 40 | Mts
10.2.5 | Alambre galv. No.16 | 4 | Kilo
10.2.6 | Angular en V 18" x 48" | 1 | Und
10.2.7 | Borne soldar para cable No.2 - 3M | 3 | Und
10.2.8 | Cable Cu. No.2 XLPE - 15KV | 275 | Mts
10.2.9 | Cable Cu. No.4 desnudo | 91.6667 | Mts
10.2.10 | Cinta aislante amarilla | 1 | Und
10.2.11 | Cinta aislante azul | 1 | Und
10.2.12 | Cinta aislante No.33 | 1 | Und
10.2.13 | Cinta aislante roja | 1 | Und
10.2.14 | Cinta peligro alta tensión | 90 | Mts
10.2.15 | Cortacircuitos 15KV - 100A | 3 | Und
10.2.16 | Cruceta galv. 2,4 Mts. | 1 | Und
10.2.17 | Cubos suplementarios | 6 | Und
10.2.18 | Curva galv. 4" | 1 | Und
10.2.19 | Fusible tipo H 25 Amp | 3 | Und
10.2.20 | Grapa paralela bimetalica burndy | 6 | Und
10.2.21 | Juego bushing 4" | 1 | Und
10.2.22 | Juego de sello para ductos - 3M | 1 | Und
10.2.23 | Kit de limpieza 3M | 1 | Und
10.2.24 | Pararrayos polimerico 12KV | 3 | Und
10.2.25 | Silla metalica para cruceta | 2 | Und
10.2.26 | Soldadura PVC 1/4 galon | 1 | Und
10.2.27 | Soporte para terminal elastimold | 3 | Und
10.2.28 | Terminal preformado uso exterior 15 kV para cable 2 – 3/0 AWG; QTIII Juego de 3 | 1 | Jgo
10.2.29 | Tornillo en bronce 1/4" x 1" con tuerca, arandela y guaza | 3 | Und
10.2.30 | Tornillo en bronce 5/16" x 1-1/2" con tuerca, arandela y guaza | 3 | Und
10.2.31 | Tornillo maquina 1/2" x 2" rosca continua | 7 | Und
10.2.32 | Tornillo maquina 5/8" x 8" | 2 | Und
10.2.33 | Tornillo pasante 5/8" x 18" | 2 | Und
10.2.34 | Tubo galv. 4" x 3M | 2 | Und
10.2.35 | Varilla cobre 5/8" x 2.4 Mts con conector | 1 | Und
Subtotal acometida M.T.
10.3 | TRANSFORMADOR PAD MOUNTED POTENCIA 300 KVA
10.3.1 | Transformador trifásico de 300kva -dyn5, 60 hz, 13800/220/127 voltios tipo PAD MOUNTED protocolo de pruebas, Incluye cerramiento en malla eslabonada | 1 | Und
10.3.2 | Terminal preformado uso interior 15 kV para cable 2 – 3/0 AWG; QTIII Juego de 3 | 1 | Und
10.3.3 | Cinta Nº33 3M o similar | 1 | UND
10.3.4 | Cinta Nº23 3M o similar | 1 | UND
10.3.5 | Accesorios y consumibles | 1 | UND
Subtotal celdas de proteccion y transformador
10.4 | SISTEMAS DE TIERRA DE TRANSFORMADOR
10.4.1 | Excavacion y resturacion de terreno para conformacion de la malla electrica | 60 | ml
10.4.2 | Registro tipo A 30x30 | 4 | Und
10.4.3 | Cable Cu. 2/0 desnudo | 120 | M
10.4.4 | Chispero | 1 | und
10.4.5 | Bentonita sodica bulto x 50 KG | 15 | Und
10.4.6 | Molde thermoweld union cable - cable | 1 | und
10.4.7 | Molde thermoweld union varilla - cable | 1 | und
10.4.8 | Molde thermoweld union en Tee cable - cable | 1 | und
10.4.9 | Soldadura cadweld 115 grs. | 100 | und
10.4.10 | Soldadura cadweld 150 grs. | 5 | und
10.4.11 | Soldadura cadweld 200 grs. | 4 | und
10.4.12 | Varilla cobre 5/8" x 2.4 mts | 16 | und
Subtotal malla electrica
10.5 | CELDAS Y TABLEROS DE BAJA TENSION
10,5,1 | TABLERO GENERAL TBG | 1 | Unidad
Gabiente metalico de 200x160x70 cms normalizado por Emcali y Retie con los siguientes elementos:
1 Totalizador industrial 3x750A - 42 Kaci
3 Transformadores de corriente 800/5A 0,5 IEC
1 Analizador de redes
1 Barraje Cu. electrolitico 3F - 5H - 208V - 1250Amp
1 Breaker industrial 3x30Amp
1 Dispositivo de proteccion contra sobretensiones DPS clase C
5 Breaker industrial regulable de 150 a 250A
1 Breaker industrial 3x100A REGULABLE
1 Breaker industrial 3x125A REGULABLE
4 Espacios de reserva
18 Marquillas acrilicas
Soporteria y cableado interno
Bornes Cu. Según diagrama unifilar
10,5,2 | BANCO DE CONDENSADORES 30KVAR-220 Vac. Un (01) paso fijo 5 Kvar, uno (01) movil de 5 Kvar, dos (02) moviles 10 kvar. Compuesto por: gabinete metalico, fabricado en lámina cold rolled calibre 16, tratada químicamente para la desoxidación, desengrase y fosfatado con acabado final en pintura en polvo depositada electrostáticamente. Contiene instalado el siguiente equipo: | 1 | Unidad
Interruptor fijo 3 x 125A. 15-25 KA 440/220 Vac. Tipo A1B 125. Marca ABB.
Barraje Cobre electrolitico, trifásico 200A. 4 hilos. Electroplateado y codificado según Retie.
Interruptor fijo 3 x 20A. 15-25 KA 440/220 Vac. Tipo A1B 125. Marca ABB.
Interruptor fijo 3 x 40A. 15-25 KA 440/220 Vac. Tipo A1B 125. Marca ABB.
Contactor para control de condensadores 5 kvar 220 Vac.
Contactor para control de condensadores 10 kvar 220 Vac.
Condensador cilindrico de 5 KVAR 220Vac.
Condensador cilindrico de 10 KVAR 220Vac.
Rele corrector para el factor de potencia 5 pasos 220 Vac
Conmutador con muletilla 3 posiciones
Piloto de señalizacion
Transformador de corriente 400/5 A. Clase 1
Cableado de control
Cableado de fuerza
Accesorios de cableado y placas acrilicas
Medidas:120*80*30 cm. ( Alto x Ancho x Profundidad ).
10,5,3 | TABLERO CARGAS NORMALES | 1 | Unidad
Gabinete metalico de 200x80x40 cms normalizado por Emcali y Retie con los siguientes elementos :
1 Barraje Cu. Electrolitico 3F - 5H - 220V - 350Amp
3 (TRES) Breaker industrial 3x40Amp (REGULABLE)
3 (TRES) Breaker industrial 3x60Amp (REGULABLE)
5 (CINCO) Breaker industrial 3x80Amp (REGULABLE)
1 (Uno) Breaker Industrial 3x250 Amp (regulable)
3 Espacios de reserva
Soporteria y cableado interno
Bornes Cu. Según diagrama unifilar
10,5,4 | TABLERO CARGAS AIRE ACONDICIONADO | 1 | Unidad
Gabinete metalico de 140x80x40 cms normalizado por Emcali y Retie con los siguientes elementos :
1 Barraje Cu. Electrolitico 3F - 5H - 220V - 300Amp
4 (cuatro) Breaker industrial 3x80Amp (REGULABLE)
4 Espacios de reserva
Soporteria y cableado interno
Bornes Cu
Subtotal celdas y tableros
10.6 | CANALIZACION Y CAMARAS RED DE BAJA TENSION
10,6,1 | Rotura de pavimento y excavacion | 12 | ml
10,6,2 | Tubo conduit PVC 4" DB | 48 | Mts
10,6,3 | Reposicion de pavimento, relleno y compactada de excavacion | 12 | Mts
10,6,4 | Construccion de registros B.T. norma EPSA | 2 | Mts
10,6,5 | Adaptador terminal campana 4" PVC | 8 | Und
10.6.6 | Curva gran radio 4" PVC | 4 | UND
Subtotal canalizacion B.T.
10.7 | INTERCONEXION ELECTRICA B.T.
10,7,1 | Interconexion Trafo de 300 KVA a Tablero TBG. 9#4/0 + 3#4/0 THHN/THWN-2 CT + 1#4/0. Cable de CU aislado. | 20 | Mts
10,7,2 | Interconexion Tablero TBG a Tablero N1 (CARGAS NORMALES). 2#4/0 + 1#4/0 THHN/THWN-2 CT + 1#4/0. Cable CU aislado. | 15 | Mts
10,7,3 | Interconexion Tablero TBG a Tablero (A.A.). 3#4/0 + 1#4/0 + 1#4/0. THHN/THWN-2 CT | 80 | Mts
COSTO DIRECTO TOTAL
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA
TOTAL PRESUPUESTO