## PRESUPUESTO OBRA CIVIL
ANEXO 2
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO DE PRODUCCION DE ALIMENTOS PARA EL BIENESTAR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
FECHA: |  |  | SOLICITANTE: |  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-SEDE PALMIRA
ELABORO: |  |  | NIT: |  | 899999063-3
FUNCIONARIO: |  |  | DIRECCION: |  | CRA 32 No. 12-00
DIRECTOR PROYECTO: |  |  | CIUDAD: |  | PALMIRA
TELEFONO: |  |  | TELEFONO: |  | 286 88 00 Ext: 35432
CORREO: |  |  | INFORMACION |  | RUTH AMPARO ALEY GELPUD
PROYECTO: |  |  | CORREO: |  | ofordenamiento_pal@unal.edu.co
CAP. | ITEM | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT | VL.UNIT | VL.TOTAL
1 |  | PRELIMINARES
| 1.1 | INSTALACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, INCLUYE ACOMETIDA DESDE EL PUNTO DE SUMINISTRO HASTA PUNTO DE MEDICION
| 1.1.1 | ADECUACION DE RED PROVISIONAL DE ENERGIA, INCLUYE ACOMETIDA DESDE EL PUNTO DE SUMINISTRO DEL HASTA PUNTO DE MEDICION, CAMPAMENTO Y TABLERO METALICO CON 4 PUNTOS DE CONEXION 110, 4 PUNTOS DE CONEXION 220, MEDIDOR, DUCTOS Y TODOS LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. LONGITUD APROXIMADA= 68 MTS | UND | 1 | 0 | 0
| 1.1.2 | INSTALACIÒN DE RED PROVISIONAL DE AGUA CON CONEXIÓN A RED PRINCIPAL 1 1/2", INCLUYE MEDIDOR DE 1/2" EXCLAVO AL MEDIDOR EXISTENTE, TUBERIA, ACCESORIOS, EXCAVACION, REGISTRO, Y CAJA EN CONCRETO, LOGITUD APROXIMADA = 30MTS | UND | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 1.2 | CAMPAMENTO Y ADECUACIONES
| 1.2.1 | CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO EN MAMPOSTERIA DE UN AREA APROXIMADA DE= 30 M2 Y UNA ALTURA APROX= 3,0 MTS, INCLUYE PLACA EN CONCRETO TEJA DE ZINC, PUERTAS Y CERRADURA | UND | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 1.3 | CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AREA A INTERVENIR
| 1.3.1 | CERRAMIENTO EN TELA DE FIBRA PARALES EN MADERA, FUNDIDOS EN DADOS DE CONTRETO H= 2.15 M | M2 | 128 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 1.4 | REPLANTEO
| 1.4.1 | DESCAPOTE A MAQUINA E= 20CMS 1180M2, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE RECEBO, A ESCOMBRERA OFICIAL CERTIFICADA, CON AUTORIZACION | M2 | 291 | 0 | 0
| 1.4.2 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTONICA, HIDROSANITARIA, ELECTRICA , CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN | M2 | 291 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | TOTAL CAPITULO PRELIMINARES | 0
2 |  | ESTRUCTURA SOPORTE DEL EDIFICIO
| 2.1 | EXCAVACION Y RELLENOS
| 2.1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRA CIMENTACION, CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN | M3 | 413 | 0 | 0
| 2.1.2 | EXCAVACION A MAQUINA 1 METRO DE PROFUNDIDAD | M3 | 413 | 0 | 0
| 2.1.3 | EXCAVACION MANUAL | M3 | 28 | 0 | 0
| 2.1.4 | RETIRO SOBRANTES A MAQUINA < 10KM | M3 | 441 | 0 | 0
| 2.1.5 | RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADA CILINDRO | M3 | 225 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 2.2 | CIMENTACION
| 2.2.1 | VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 4000 PSI (0,5x0,5; 0,3x0,5 ; 0,3x0,35) | M3 | 35 | 0 | 0
| 2.2.2 | CONCRETO DE ZAPATA AISLADA CENTRAL (PEDESTALES AMPLIADOS) | M3 | 6.5 | 0 | 0
| 2.2.3 | SOLADO DE 2.000 PSI, ESPESOR 5CMS | M2 | 81 | 0 | 0
| 2.2.4 | COLUMNAS DE GRAVA H=6M DIAMETRO 0,9M (CADA COLUMNA DE 3,85M3) | M3 | 16 | 0 | 0
| 2.2.5 | CONTRAPISO REFORZADO DE 10CM CONCRETO 3000 PSI | M2 | 300 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 2.3 | ACERO DE REFUERZO CIMENTACION
| 2.3.1 | ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI VIGAS CIMENTACION | KG | 31 | 0 | 0
| 2.3.2 | ACERO DE REFUERZO FLEJADO AMPLIACION PEDESTALES | KG | 6.5 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 2.4 | ESTRUCTURA CONCRETO
| 2.4.1 | CONCRETO 4000 PSI COLUMNAS CONCRETO 4000 PSI A LA VISTA. | M3 | 12 | 0 | 0
| 2.4.2 | CONCRETO 4000 PSI COLUMNAS CONCRETO 4000 PSI A LA VISTA REDONDAS | M3 | 2 | 0 | 0
| 2.4.3 | LOSA (NIVEL 4,37 ) 4000 PSI TERMINADO A LA VISTA | M2 | 300 | 0 | 0
| 2.4.4 | LOSA (NIVEL 6,87) 4000 PSI TERMINADO A LA VISTA | M2 | 48 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 2.5 | ACERO DE REFUERZO
| 2.5.1 | ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI COLUMNAS | KG | 2340 | 0 | 0
| 2.5.2 | ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI LOSA (NIVEL 4,37) | KG | 5700 | 0 | 0
| 2.5.3 | ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI LOSA (NIVEL 6,87) | KG | 912 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 2.6 | ESCALERA PARA ACCEDER AL AREA DE SERVICIO
| 2.6.1 | CONTRUCCION DE VIGA Y ZAPATA DE CONCRETO DE 3.000 PSI REFORZADO PARA BASE DE ANCLAJE DE LA ESCALERA. | M3 | 0.6 | 0 | 0
| 2.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA TIPO ESPINA DE PESCADO, CON PASOS EN MARCO EN ANGULO DE 1 1/2" X 1/8, TUNERIA CENTRAL-PPAL EN 100ML X 200ML CAL. 5MM, PLACA BASE Y PLATINA DE RECIBIR EN LAMINA DE 200MM X 30 MM e=15MM, PERNOS DE ANCLAJE DE 5/8" GRADO 7 L=30 CMS, TUERCAS Y ARANDELAS, BASE Y POLIURETANO. | KG | 400 | 0 | 0
| 2.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA; MANILAR EN TUB EN ACERO INOXIDABLE DE 2" CAL.18, PARALES EN TUB. 1 1/2" CAL.18 Y ENTRAMADO A 4 LINEAS DE TUB. 1" CAL.18., INCLUYE BRIDA DE ANCLAJE, TAPABRIDA, Y TAPONES MACIZOS, CON ANCLAJES; CHAZOS DE EXPANSION Y CONECTORES. | ML | 7 | 0 | 0
| 2.6.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS; MANILAR EN TUB EN ACERO INOXIDABLE DE 2" CAL.18, ANCLAJES-CONECTORES EN PALTINAS DE 1 1/2" DE e=3/16 CON VARILLA EN L DE 1/2", INCLUYE TAPONES MACIZOS, CON ANCLAJES; CHAZOS DE EXPANSION, CON TUERCA CIEGA EN ACERO INOXIDABLE. | ML | 7 | 0 | 0
| 2.6.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HUELLAS EN PLACA DE CONCRETO A LA VISTA, ACOLILLADO Y ESCOBIADO DE 1,0 MT X 30 CMS DE ANCHO Y e=3,5 CMS | UND | 20 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | TOTAL CAPITULO ESTRUCTURA SOPORTE DEL EDIFICIO | 0
3 |  | INSTALACIONES; SANITARIAS, HIDRAULICAS, AGUA CALIENTE Y RED CONTRA INCENDIO
| 3.1 | PRELIMINARES AGUAS RESIDUALES
| 3.1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | ML | 480 | 0 | 0
| 3.1.2 | EXCAVACION TIERRA A MANO PROFUNDIDAD NO MAYOR A 1 MTS, INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL CON UN FACTOR DE EXPANSION DEL 30%. | M3 | 278 | 0 | 0
| 3.1.3 | RELLENO COMPACTADO A RANA | M3 | 214 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 3.2 | REDES DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIAS
| 3.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DIAMETRO 6" | ML | 52 | 0 | 0
| 3.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DIAMETRO 8" | ML | 27 | 0 | 0
| 3.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DIAMETRO 10" | ML | 11 | 0 | 0
| 3.2.4 | CAJA SANITARIA EN CONCRETO DE 80X80, INCLUYE TAPA EN CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO EN ANGULO DE ACERO | UND | 17 | 0 | 0
| 3.2.5 | TRAMPA DE GRASAS EN CONCRETO DE 2,5 LARX1,25 ANCX 1,8 H, INCLUYE TAPA EN CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO EN ANGULO DE ACERO | UND | 1 | 0 | 0
| 3.2.6 | COLCHON DE ARENA ESPESOR DE 10 CM | M3 | 20 | 0 | 0
| 3.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CORRUGADA DE 6" INCLUYE LOS EMPALMES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION (HACIA CAMPO DE INFILTRACION) | ML | 35 | 0 | 0
| 3.2.8 | CONSTRUCCION DE CAMPO DE INFILTRACION PARA EL CONTROL DE AGUA LLUVIA, DIMENSIONES DE 4,0 ML X 20 ML, INCLUYE LA EXCAVACION A MAQUINA A UNA PROFUNDIDAD DE 1,50 ML, CON 50 CMS DE ARENA, 50CMS DE GRAVA Y 1,0ML DE PIEDRA DE CANTO RODADO | M3 | 120 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 3.3 | INSTALACIONES SANITARIO DE LOS BAÑOS
| 3.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DIAMETRO 4" | ML | 29 | 0 | 0
| 3.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DIAMETRO 3" | ML | 34 | 0 | 0
| 3.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DIAMETRO 2" | ML | 55 | 0 | 0
| 3.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE DIAMETRO DE 3" | ML | 15 | 0 | 0
| 3.3.5 | PUNTOS SANITARIOS 6" | UND | 6 | 0 | 0
| 3.3.6 | PUNTOS SANITARIOS 4" | UND | 7 | 0 | 0
| 3.3.7 | PUNTOS SANITARIOS 3" | UND | 26 | 0 | 0
| 3.3.8 | PUNTOS SANITARIOS 2" | UND | 20 | 0 | 0
| 3.3.9 | CODO SANITARIO DE 6X90 - 45 | UND | 6 | 0 | 0
| 3.3.10 | ACCESORIO SANITARIO DE 4" CODO 4 X90 - 45 YEE-TAPON REGISTRO | UND | 19 | 0 | 0
| 3.3.11 | ACCESORIO SANITARIO DE 3" CODO 3 X90 - 45 YEE-TAPON REGISTRO | UND | 32 | 0 | 0
| 3.3.12 | ACCESORIO SANITARIO DE 2" CODO 2 X90 - 45 YEE-TAPON REGISTRO | UND | 34 | 0 | 0
| 3.3.13 | REJILLA SOSCO (4-3 Y 3X2) | UND | 34 | 0 | 0
| 3.3.14 | SOPORTERIA EN PLATINA DE ALUMINIO 1" EN "U", CON CHAZON METALICO, CADA 0,5 MTS | UND | 156 | 0 | 0
| 3.3.15 | PRUEBA ESTANQUEIDAD REALIZADA POR RAMAL INDIVIDUAL | UND | 10 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 3.4 | INSTALACIONES HIDRAULICAS DE LOS BAÑOS
| 3.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA HIDRAULICA DIAMETRO 2" | ML | 69 | 0 | 0
| 3.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA HIDRAULICA DIAMETRO 1" | ML | 26 | 0 | 0
| 3.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA HIDRAULICA DIAMETRO 3/4" | ML | 105 | 0 | 0
| 3.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA HIDRAULICA DIAMETRO 1/2" | ML | 24 | 0 | 0
| 3.4.5 | PUNTOS HIDRAULICOS DE 1/2" | UND | 22 | 0 | 0
| 3.4.6 | PUNTOS HIDRAULICOS DE 1" | UND | 4 | 0 | 0
| 3.4.7 | VALVULAS DE PASO DE 2" | UND | 3 | 0 | 0
| 3.4.8 | VALVULAS DE PASO DE 3/4" | UND | 14 | 0 | 0
| 3.4.9 | CAMARA DE AIRE DE 30 CM PARA GOLPE DE ARIETE | UND | 4 | 0 | 0
| 3.4.10 | ACCESORIOS HIDRAULICOS DESDE 1/2" A 2" | UND | 235 | 0 | 0
| 3.4.11 | SOPORTERIA EN PLATINA DE ALUMINIO 1" EN "U", CON CHAZON METALICO, CADA 0,5 MTS | UND | 102 | 0 | 0
| 3.4.12 | PRUEBA DE PRESION HIDRAULICA A 200 PSI A 8 HORAS | UND | 5 | 0 | 0
| 3.4.13 | VALVULA DE FLUXOMETRO PARA INODORO | UND | 6 | 0 | 0
| 3.4.14 | VALVULA ANTIBANDALICA PARA ORINALES | UND | 2 | 0 | 0
| 3.4.15 | VALVULA ANTIBANDALICA PARA LAVAMANOS | UND | 8 | 0 | 0
| 3.4.16 | GRIFO PESADO | UND | 8 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 3.5 | RED AGUA CALIENTE, RED DE DISTRIBUCCION DESDE LOSA SEGUNDO PISO CAFETERIA HASTA PUNTOS PRIMER PISO
| 3.5.1 | TUBERIA CPVC DIAMETRO DE 3/4", CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS | ML | 69 | 0 | 0
| 3.5.2 | TUBERIA CPVC DIAMETRO DE 1/2", CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS. | ML | 26 | 0 | 0
| 3.5.3 | SALIDA HIDRAULICA AGUA CALIENTE PUNTO DE 1/2" | UND | 105 | 0 | 0
| 3.5.4 | VALVULA DE PASO DE 3/4" | UND | 24 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 3.6 | RED AGUA DE DISTRIBUCCION DESDE PRIMER PISO A LOSA SEGUNDO PISO PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE A PUNTOS PRIMER PISO.
| 3.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PLASTICO DE 1.000 LTS, CON TAPA, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 7,50 ML INCLUYE; TODA LA RED QUE VA DESDE TUB PVC DE 1", 3/4 Y 1/2, CON TODOS LOS ACCESORIOS, SOLDADURAS, LIMPIADORES, VALVULAS DE CHEQUE, BOLA Y DE CIERRE RAPIDO (QUE SEAN NECESARIAS), REBOSADERO Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA LOS PUNTOS DE EMPALME CORRESPONDIENTES CON PASES EN LAS LOSAS Y MUROS. | UND | 1 | 0 | 0
| 3.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PLASTICO DE 2.000 LTS, CON TAPA, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 7,50 ML INCLUYE; TODA LA RED QUE VA DESDE TUB PVC DE 1", 3/4 Y 1/2, CON TODOS LOS ACCESORIOS, SOLDADURAS, LIMPIADORES, VALVULAS DE CHEQUE, BOLA Y DE CIERRE RAPIDO (QUE SEAN NECESARIAS), REBOSADERO Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA LOS PUNTOS DE EMPALME CORRESPONDIENTES CON PASES EN LAS LOSAS Y MUROS. | ML | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 3.7 | RED DE DISTRIBUCCION DESDE SISTEMA DE BOMBEO A BLOQUE
| 3.7.1 | TUBERIA PVC UNION Z DIAMETRO DE 4" | ML | 40 | 0 | 0
| 3.7.2 | TUBERIA ACERO AL CARBON SCH40 A/CARBON DE 1" | ML | 6 | 0 | 0
| 3.7.3 | GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE II | UND | 6 | 0 | 0
| 3.7.4 | ACCESORIOS RED CONTRA INCENDIO DIAMETROS 1" | UND | 5 | 0 | 0
| 3.7.5 | ACCESORIOS RED CONTRA INCENDIO DIAMETROS 2" | UND | 10 | 0 | 0
| 3.7.6 | ACCESORIOS RED CONTRA INCENDIO DIAMETROS 3" | UND | 10 | 0 | 0
| 3.7.7 | ACCESORIOS RED CONTRA INCENDIO DIAMETROS 4" | UND | 40 | 0 | 0
| 3.7.8 | VALVULA DE CONTROL DE 4" BRIDADA | UND | 1 | 0 | 0
| 3.7.9 | CONEXIÓN A SISTEMA DE BOMBEO EXISTENTE, CONSISTE EN CONECTAR LA RED NUEVA A LA RED EXISTENTE | UND | 1 | 0 | 0
| 3.7.10 | EXTINTOR CONTRA FUEGO TIPO F PARA AREAS DE PRODUCCION DE ALIMENTOS (CAFETERIAS) | UND | 6 | 0 | 0
| 3.7.11 | PRUEBA RED CONTRA INCENDIO REALIZADA POR BOMBEROS PALMIRA | UND | 2 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | TOTAL CAPITULO INST.; SANITARIAS, HIDRAULICAS, RED C.I. | 0
4 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES
| 4.1 | RETIRO REDES EXISTENTES
| 4.1.1 | DESCONEXION DE ACOMETIDA MEDIA TENSION #2 XLPE Y DEVOLUCION HASTA CAJA DE EMPALME MT | UND | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 4.2 | SUBESTACION ELECTRICA
| 4.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 3F 112,5KVA PAD MOUNTED TIPO MALLA INCLUYE TERMINALES DE ENTRADA Y SALIDAS, FUSIBLES LIMITADOR DE CORRIENTE, DPS CODO 15KV, MONTAJE, INSTALACION Y OBRA CIVIL NECESARIA | UND | 1 | 0 | 0
| 4.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPALME MEDIA TENSION CABLE #2 15KV - INCLUYE PRUEBA DE AISLAMIENTO | UND | 3 | 0 | 0
| 4.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #2 CU XLPE 133% 1/3N | ML | 21 | 0 | 0
| 4.2.4 | ACOMETIDA PRINCIPAL DESDE TRANSFORMADOR HASTA BARRAJE BAJA TENSION EN 6X4/0+2X4/0+1X2/0 CU THHW 600V | ML | 34 | 0 | 0
| 4.2.5 | ACOMETIDA SECUNDARIA DESDE BARRAJ HASTA TABLERO PRINCIPAL EDF CENTRO DE PRODUCCION EN 3X2/0+1X2/0+1X4 CU THHW 600V | ML | 20 | 0 | 0
| 4.2.6 | ACOMETIDA SECUNDARIA DESDE BARRAJ HASTA TABLERO PRINCIPAL EDF CENTRO DE PRODUCCION EN 3X3/0+1X3/0+1X4 CU THHW 600V | ML | 125 | 0 | 0
| 4.2.7 | CANALIZACION EN ANDEN VERDE O CONCRETO DE TUBERIA PVC DB 2X4" + 2X2" | ML | 30 | 0 | 0
| 4.2.8 | CANALIZACION EN ANDEN VERDE O CONCRETO DE TUBERIA PVC DB 2X4" | ML | 125 | 0 | 0
| 4.2.9 | CANALIZACION EN ANDEN VERDE O CONCRETO DE TUBERIA PVC DB 2X2" | ML | 20 | 0 | 0
| 4.2.10 | CAJA DE PASO MEDIA TENSION SEGÚN NORMA CELSIA | UND | 2 | 0 | 0
| 4.2.11 | CONSTRUCCION DE MALLA A TIERRA AUXILIAR CON CABLE CU DESNUDO 2/0, 4 VARILLAS COPPERWELD DE 2,4M Y 2 CAJAS DE INSPECCION DE 30X30 | UND | 1 | 0 | 0
| 4.2.12 | CAJA DE PASO BT NORMA CELSIA | UND | 10 | 0 | 0
| 4.2.13 | BARRAJE ELASTOMERICO SUMERGIBLE TRIFASICO 4 VIAS 600V - 400A, INCLUYE TERMINALES, SOPORTES Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO | UND | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 4.3 | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
| 4.3.1 | BANDEJA TIPO DUCTO CON TAPA Y DIVISION 30X12X 2.4M CALIBRE 16 INCLUYE CABLE DE TIERRA #14 Y SOPORTES PARA CABLE | ML | 55 | 0 | 0
| 4.3.2 | SOPORTERIA PARA BANDEJA TIPO DUCTO Y BANCOS DE TUBERIA | UND | 55 | 0 | 0
| 4.3.3 | TUBERIA EMT 2" INCLUYE SOPORTES EN RIEL CHANEL, TERMINALES Y CURVAS | ML | 24 | 0 | 0
| 4.3.4 | TUBERIA EMT 1/2" MARCA COLMENA PARA SALIDAS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y RED DE ILUMINACION | ML | 155 | 0 | 0
| 4.3.5 | CAJA FS RAWELT DE 2X4 SALIDAS 1" (1 ENTRADA -2 SALIDAS) | UND | 275 | 0 | 0
| 4.3.6 | TUBERIA EMT 3/4" MARCA COLMENA (INCLUYE CURVAS, UNIONES) | ML | 455 | 0 | 0
| 4.3.7 | TUBERIA PVC 3/4" EMBEBIDA EN CONCRETO O ENTERRADA INCLUYE CURVAS | ML | 95 | 0 | 0
| 4.3.8 | CAJA FS RAWELT DE 4X4 4 SALIDAS 3/4" | UND | 34 | 0 | 0
| 4.3.9 | CANALIZACION ILUMINACION EXTERIOR TUBO PVC 1" | ML | 55 | 0 | 0
| 4.3.10 | CAJAS DE INSPECCION 30X30 | UND | 12 | 0 | 0
| 4.3.11 | PASALOSA PARA BANDEJA (VER DETALLE EN PLANOS) | UND | 2 | 0 | 0
| 4.3.12 | EXCAVACION A MANO E=30 CMS | M3 | 3 | 0 | 0
| 4.3.13 | RELLENO EN ROCAMUERTA DE ESPESOR 0,4 MTS AL 95% | M3 | 2.5 | 0 | 0
| 4.3.14 | CONSTRUCCION DE LOSA EN CONCRETO (BASE) DE 10 CMS CON REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA DE 5X5 Y 5MM . | M2 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 4.4 | TABLEROS Y ACOMETIDAS ELECTRICAS
| 4.4.1 | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION CON TOTALIZADOR REGULABLE 3X 150A, 1 TOTALIZADOR REGULABLE DE 3X80A + 1 TOTALIZADOR REGULABLE 3X50A + 1 TOTALIZADOR 3X15A, TABLERO INTERNO DE TOMAS NORMALES DE 18 CTOS CON MINIBREAKERS SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR Y TABLERO REGULADO DE 6 CTOS CON MINIBREAKERS SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR - INCLUYE ANALIZADOR DE REDES Y TAP PARA TABLERO DE REGULADA) | UND | 1 | 0 | 0
| 4.4.2 | ACOMETIDA A TABLERO DE ILUMNACION EN CABLE 3X#10 + 1X#10 +1X#10 CU THHW-LS 90°C 600V | ML | 15 | 0 | 0
| 4.4.3 | ACOMETIDA A TABLERO DE AIRE ACONDICIONADO EN CABLE 3X#6 + 1X#6 +1X#8 CU THHW-LS 90°C 600V | ML | 15 | 0 | 0
| 4.4.4 | ACOMETIDAS DE CONTROL DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN 3X#18 CABLE APANTALLADO | ML | 195 | 0 | 0
| 4.4.5 | CORAZA AMERICANA 1/2" PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | UND | 6 | 0 | 0
| 4.4.6 | TABLERO DE ILUMINACION DE 12 CTOS DE SOBREPONER SQUAR-D O SIMILAR CON 8 BREAKER DE 15A | UND | 1 | 0 | 0
| 4.4.7 | UPS TRIFASICA DE 2KVA 208/120 TENSION DE ENTRADA 208/120V +-15% TENSION DE SALIDA 208/120V +-2%( TIEMPO DE RESPALDO 8MIN CON BATERIAS A PLENA CARGA) | UND | 1 | 0 | 0
| 4.4.8 | ACOMETIDA DE ALIMENTACION A UPS 3X10+10+10 THHW-LS 90¬ | ML | 5 | 0 | 0
| 4.4.9 | TOMA Y CLAVIJA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 3P+T+N LEVITON 63A | UND | 2 | 0 | 0
| 4.4.10 | TABLERO PARA ILUMINACION PROGRAMADOR HORARIO SEMANAL 1CONM 16A/AC1 220V SCH | UND | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 4.5 | REDES DE ILUMINACION, TOMAS ENERGIA NORMAL Y REGULADA
ILUMINACION
| 4.5.1 | LUMINARIA ANKKA III TIPO PANEL LED DE SOBREPONER 18W , LOCALIZADAS EN EL AREA DEL COMEDOR EXTERNO. | UND | 20 | 0 | 0
| 4.5.2 | LUMINARIA IT 100 AQ LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER KIT LED 2 LPT8 3200Lm INCLUYE INSTALACION CON GUAYA A LOSA | UND | 21 | 0 | 0
| 4.5.3 | LUMINARIA IT 100 AQ LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER KIT LED 2 LPT8 2230Lm INCLUYE INSTALACION CON GUAYA A LOSA | UND | 31 | 0 | 0
| 4.5.4 | TORTUGA OVAL 180/280 LENS 280X165X105 SOBREPONER BLANCA ED -1 BLA 19 806LM 9W 65K | UND | 20 | 0 | 0
| 4.5.5 | LUMINARIA DE EMERGENCIA ALENA 600L 90E DE SOBREPONER | UND | 10 | 0 | 0
| 4.5.6 | AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 90 E REF:5U080E3000 | UND | 18 | 0 | 0
| 4.5.7 | LUMINARIA CLEAN OWENS LENS L11 610X610X95 DE SOBREPONER | UND | 8 | 0 | 0
| 4.5.8 | BALA MERCURIO HAL49 72X100X INCRUSTAR | UND | 6 | 0 | 0
| 4.5.9 | POSTE PRO PLUS DE 3M CON DOS LUMINARIAS LED DE 180W Y 6000LM, INCLUYE PEDESTAL EN CONCRETO SEGÚN DETALLES DE DISEÑO | UND | 9 | 0 | 0
| 4.5.10 | CONEXIÓN DE LUMINARIA A TOMA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG CON CLAVIJA CON POLO A TIERRA (INCLUYE TOMA, CABLE Y CLAVIJA) | UND | 124 | 0 | 0
| 4.5.11 | CABLE CU NO 3x12 AWG THHW LS (CENTELSA) | ML | 650 | 0 | 0
| 4.5.12 | INTERRUPTOR SENCILLO | UND | 6 | 0 | 0
| 4.5.13 | INTERRUPTOR DOBLE | UND | 6 | 0 | 0
| 4.5.14 | INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE | UND | 6 | 0 | 0
| 4.5.15 | SENSOR DE MOVIMIENTO (INCLUYE CONEXIÓN A LUMINARIA Y A EXTRACTOR) | UND | 8 | 0 | 0
| 4.5.16 | TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA Y TAPA de 15 Amp | UND | 124 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
RED DE TOMAS ENERGIA NORMAL Y REGULADA
| 4.5.17 | CABLE CU No. 3x12 AWG THHW LS (CENTELSA) | ML | 1150 | 0 | 0
| 4.5.18 | CABLE CU No. 3x8 AWG THHW LS (CENTELSA) | ML | 35 | 0 | 0
| 4.5.19 | CABLE CU No. 3x10 AWG THHW LS (CENTELSA) | ML | 180 | 0 | 0
| 4.5.20 | CABLE CU No. 3x6 AWG THHW LS (CENTELSA) | ML | 45 | 0 | 0
| 4.5.21 | TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA Y TAPA | UND | 20 | 0 | 0
| 4.5.22 | TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA Y TAPA GFCI | UND | 9 | 0 | 0
| 4.5.23 | TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADA Y TAPA COLOR NARANJA PARA RED REGULADA | UND | 5 | 0 | 0
| 4.5.24 | TOMA INDUSTRIAL 3P+T +N 220V PARA CONEXIÓN UPS | UND | 3 | 0 | 0
| 4.5.25 | TOMA CORRIENTE DOBLE PARA PISO 20A - 120V CON TAPA DE SEG. | UND | 6 | 0 | 0
| 4.5.26 | TOMA CORRIENTE TRIFASICA 20A 220V (VERIFICAR EL NEMA DE CADA EQUIPO) | UND | 1 | 0 | 0
| 4.5.27 | TOMA CORRIENTE BIFASICA 20A 220V PATA TRABADA (VERIFICAR EL NEMA DE CADA EQUIPO) | UND | 6 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
TOMAS DE VOZ Y DATOS
| 4.5.28 | SALIDA DOBLE DE VOZ Y DATOS. INCLUYE: 2 CABLE F/UTP CATEGORÍA 6A LSZH, 45 MTS X CABLE; FACE PLATE; 4 JACK 6A; PATCH CORD DE 3 MTRS . | UND | 3 | 0 | 0
| 4.5.29 | SALIDA SENCILLA DE DATOS. INCLUYE: CABLE F/UTP CATEGORÍA 6A LSZH, 45MTS X CABLE; FACE PLATE; 4 JACK 6A; PATCH CORD DE 3 MTRS Y TROQUEL PARA SALIDA EN CANALETA METALICA. | UND | 2 | 0 | 0
| 4.5.30 | RACK DE COMUNICACIONES DE 24 UR. CON EXTRACTOR Y MULTITOMA | UND | 1 | 0 | 0
| 4.5.31 | PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6A HERRAJE | UND | 1 | 0 | 0
| 4.5.32 | PATCH CORD DE ADMINISTRACION DE 1,5 MTRS. | UND | 12 | 0 | 0
| 4.5.33 | SWITCH DE COMUNICACIÓN 12 PUERTOS MARCA CISCO REFERENCIA 9300 ( 24 P GIGA + 2 X SFP ) + 2 MODULO PARA FIBRA 1000 SX SFP _LC + 2 PATCH CORD DE FIBRA OPTICA LC-LC FIBRA MONOMODO. LICENCIA LAN LITE | UND | 1 | 0 | 0
| 4.5.34 | FIBRA OPTICA OS2 12 HILOS MONOMODO 10 GIGAS INCLUYE CERTIFICACION DE LOS 12H | ML | 200 | 0 | 0
| 4.5.35 | ACCESS POINT MARCA AEROHIVE REFERENCIA 250 AH-AP-250-AC INCLUYE POWER INYECTOR + SALIDA DE DATOS PARA AP CAT 6A + PATCH CORD CAT 6A DE 1 MT, LICENCIA PARA USO CORPORATIVO POR 3 AÑOS | UND | 2 | 0 | 0
| 4.5.36 | BANDEJA DE FIBRA OPTICA 1 UNIDAD, INCLUYE ODF, PIGTAIL Y ACCESSORIOS | UND | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 4.6 | REDES DE SOPORTE PARA SEGURIDAD
SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS
| 4.6.1 | MODULO DE LAZO s 3000 FIRE ALARM SUBASSEMBLY | UN | 1 | 0 | 0
| 4.6.2 | SENSORES DE HUMO OPTICO, CON BASEE PARA DECTECTOR KIDDE | UN | 6 | 0 | 0
| 4.6.3 | SENSORES DE INCENDIO TERMICOS | UN | 2 | 0 | 0
| 4.6.4 | MODULOS AISLADORES DE CORTO | UN | 1 | 0 | 0
| 4.6.5 | ESTACIONES MANUALES | UN | 5 | 0 | 0
| 4.6.6 | ANUNCIADORES AUDIO VISUALES | UN | 3 | 0 | 0
| 4.6.7 | TUBERIA EMT 1/2" MARCA COLMENA | ML | 75 | 0 | 0
| 4.6.8 | CAJA FS OCTOGONAL | UN | 17 | 0 | 0
| 4.6.9 | CAJA FS 4X4 CON CUATRO SALIDAS | UN | 21 | 0 | 0
| 4.6.10 | CAJA FS 2X4 CON CUATRO SALIDAS | UN | 6 | 0 | 0
| 4.6.11 | CABLE FPLR AWG 18 | ML | 350 | 0 | 0
| 4.6.12 | CABLE FPLR AWG 16 | ML | 320 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
SISTEMA DE VIDEO CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
| 4.6.13 | NVR 32 CANALES | UND | 1 | 0 | 0
| 4.6.14 | SWITCH 24 PUERTOS POE | UND | 1 | 0 | 0
| 4.6.15 | CAMARA IP 4MP - 1080HD - POE TIPO MINIDOMO | UND | 3 | 0 | 0
| 4.6.16 | CAMARA IP 4MP - 1080HD - POE TIPO BULLET | UND | 3 | 0 | 0
| 4.6.17 | PATCH PANEL 24P + CAT 6A + ALIMENTADOR POE | UND | 1 | 0 | 0
| 4.6.18 | PATCH CORD DE 1.5 METRO CAT6 | UND | 6 | 0 | 0
| 4.6.19 | TUBO EMT 3/4" | ML | 30 | 0 | 0
| 4.6.20 | UNION EMT 3/4" | UND | 10 | 0 | 0
| 4.6.21 | ADAPTADOR EMT 3/4" | UND | 10 | 0 | 0
| 4.6.22 | CAJA DE 10X10 PLASTICA | UND | 12 | 0 | 0
| 4.6.23 | CAJA FS 4X4 CON CUATRO SALIDAS | UND | 6 | 0 | 0
| 4.6.24 | CAJA FS 2X4 CON CUATRO SALIDAS | UND | 6 | 0 | 0
| 4.6.25 | CABLE U/UTP CAT 6 | ML | 150 | 0 | 0
| 4.6.26 | ABRAZADERAS DOBLE ALA 3/4" | UND | 20 | 0 | 0
| 4.6.27 | CHAZO PLASTICO DE 1/4 CON TORNILLO | UND | 100 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 4.7 | CERTIFICACIONES Y GARANTIAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCION
| 4.7.1 | CERTIFICACION DE PUNTOS DE DATOS PARA CAT 6A Y GARANTIA DE CABLEADO POR 20 AÑOS | UND | 12 | 0 | 0
| 4.7.2 | CERTIFICACION RETIE DE TRANSFORMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO FINAL | UND | 1 | 0 | 0
| 4.7.3 | CERTIFICACION RETILAP | UND | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | TOTAL CAPITULO INST. ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 0
5 |  | MUROS Y REPELLOS
| 5.1 | MUROS
| 5.1.1 | CONSTRUCCION DE MUROS EN BLOQUE No. 4, INCLUYE MORTERO DE PEGA Y GRAFILES CADA 3 HILADAS SEGÚN RECOMENDACIÓN ESTRUCTURAL | M2 | 755 | 0 | 0
| 5.1.2 | CONSTRUCCION DE MUROS EN BLOQUE No. 4 INCLUYE MORTERO DE PEGA Y GRAFILES CADA 3 HILADAS SEGÚN RECOMENDACIÓN ESTRUCTURAL | ML | 138 | 0 | 0
| 5.1.3 | COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO SEGÚN NSR-20 INCLUYE REFUERZO SEGÚN CALCULO ESTRUCTURAL, INCLUYE ANCLAJES, VARILLAS EN ACERO Y ESTRIBOS | ML | 343 | 0 | 0
| 5.1.4 | CONSTRUCCION DEPOYO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, DE 12 CM DE ANCHO, h=10 CM, PARA MUROS EN SUPERBOARD Y LUCARNAS, INCLUYE VARILLAS Y ANCLAJES EPOXICOS | ML | 57 | 0 | 0
| 5.1.5 | CONSTRUCCION DE MURO EN SUPERBOARD POR AMBAS CARAS DE 10MM CON ESTRUCTURA GALVANIZADA CON AISLANTE ACUSTICO TIPO FRESCASA O SIMILAR DE 3 1/2".INCLUYEMASILLA PARA LAMINA EN FIBROCEMENTO, CINTA EN FIBRA DE VIDRIO YVINILO COLOR BLANCO | M2 | 25 | 0 | 0
| 5.1.6 | CONSTRUCCION DE MURO EN SUPERBOARD POR UNA CARA DE 10MM CON ESTRUCTURA GALVANIZADA CON AISLANTE ACUSTICO TIPO FRESCASA O SIMILAR DE 3 1/2". INCLUYEN TIROS Y LOCALIZACION DE MUROS INCLUYEMASILLA PARA LAMINA EN FIBROCEMENTO, CINTA EN FIBRA DE VIDRIO YVINILO COLOR BLANCO | M2 | 17 | 0 | 0
| 5.1.7 | CONSTRUCCION DE MURO EN SUPERBOARD POR AMBAS CARAS DE 10MM CON ESTRUCTURA GALVANIZADA CON AISLANTE ACUSTICO TIPO FRESCASA O SIMILAR DE 3 1/2". INCLUYEN TIROS Y LOCALIZACION DE MUROS INCLUYEMASILLA PARA LAMINA EN FIBROCEMENTO, CINTA EN FIBRA DE VIDRIO YVINILO COLOR BLANCO | ML | 29 | 0 | 0
| 5.1.8 | REFUERZOS EN MADERA PLASTICA DE MARCOS VENTANAS Y MUEBLES PARA MUROS EN SUPER BOARD | ML | 29 | 0 | 0
| 5.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GARGOLA EN CONCRETO PREFABRICADO. | UND | 8 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 5.2 | REPELLOS
| 5.2.1 | REPELLO IMPERMEABILIZADO CON MORTERO 1:3 E=1,5 CM | M2 | 2240 | 0 | 0
| 5.2.2 | REPELLO IMPERMEABILIZADO CON MORTERO 1:3 E=1,5 CM | ML | 230 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | TOTAL CAPITULO MUROS Y REPELLOS | 0
6 |  | ACABADOS
| 6.1 | PISOS
| 6.1.1 | AFINADO EN MORTERO 1:4 E=2 A 3 CM | M2 | 390 | 0 | 0
| 6.1.2 | SUMINISTRO E INTALACION BALDOSA GRANITO PULIDO FORMATO 40 X 40(O SIMILAR)ESPESOR DE JUNTAS ENTRE PIEZAS DE 0,02 CM, INCLUYE MORTERO PARA PEGA Y CEMENTO PARA JUNTAS | M2 | 39 | 0 | 0
| 6.1.3 | DESTRONQUE, REPULIDA Y PULIDA DE PISO DE GRANITO, CON TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ACABADO FINAL. | M2 | 39 | 0 | 0
| 6.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA FORTALEZA NEGRO 33,8X33,8 (O SIMILAR), ESPESOR DE JUNTAS ENTRE PIEZAS DE 2 MM A 3 MM, INCLUYE PAGACORD, BOQUILLA GRIS Y DEMAS MATERIALES PARA SU INSTALACION | M2 | 89 | 0 | 0
| 6.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA FORTALEZA NEGRO 33,8X33,8 (O SIMILAR), ESPESOR DE JUNTAS ENTRE PIEZAS DE 2 MM A 3 MM, INCLUYE PAGACORD, BOQUILLA GRIS Y DEMAS MATERIALES PARA SU INSTALACION | ML | 16 | 0 | 0
| 6.1.6 | SUMINISTRO E INTALACION DE PISO BASE URETANO CEMENTO 6 MM , INCLUYE PULIDA DE CONCRETO HASTA ABRIR EL PORO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN | M2 | 180 | 0 | 0
| 6.1.7 | SUMINISTRO E INTALACION DE PISO BASE URETANO CEMENTO 6 MM , INCLUYE PULIDA DE CONCRETO HASTA ABRIR EL PORO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN | ML | 218 | 0 | 0
| 6.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA EN GRANITO PULIDO | ML | 12 | 0 | 0
| 6.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA EN CERAMICAFORTALEZA NEGRO | ML | 28 | 0 | 0
| 6.1.10 | CARCAMO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 REFERENCIA 304 ANTIACIDO Y ANTIMAGNETICO CON DESAGUE EN 3 PULGADAS, INCLUYE TAPA REJILLA PARA FILTRADO DE SOLIDOS EN LAMINA CALIBRE 16 Y REJILLA SUPERIOR EN MARCO DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE REFERENCIA 304 DIMENSIONES ANCHO 0,30X0,08 DE PROFUNDIDAD | ML | 10.5 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 6.2 | CIELOS RASOS
| 6.2.1 | CIELO RASO DESCOLGADO EN SUPER BOAR 8 MM , INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA MALLA, DILATACION EN Z , ESTUCO Y 2 MANOS PINTURA VINILICA TIPO 2 | M2 | 56 | 0 | 0
| 6.2.2 | CIELO RASO DESCOLGADO EN SUPER BOAR 8 MM , INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA MALLA, DILATACION EN Z , ESTUCO Y 2 MANOS PINTURA VINILICA TIPO 3 | ML | 4 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 6.3 | MUROS
| 6.3.1 | ESTUCO PLASTICO Y PINTURA DE MUROS CON VINILO ACRILICO LAVABLE TIPO 1, COLOR BLANCO A 3 MANOS , INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES | M2 | 521 | 0 | 0
| 6.3.2 | ESTUCO PLASTICO Y PINTURA DE MUROS CON VINILO ACRILICO LAVABLE TIPO 1, COLOR BLANCO A 3 MANOS , INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES | ML | 444 | 0 | 0
| 6.3.3 | PINTURA DE MUROS CON PINTURA ANTIBACTERIAL TIPO BIOCIDA O SIMILAR , INCLUYE 2 MANOS DE PINTURA | M2 | 521 | 0 | 0
| 6.3.4 | PINTURA DE MUROS CON PINTURA ANTIBACTERIAL TIPO BIOCIDA O SIMILAR INCLUYE 2 MANOS DE PINTURA | ML | 444 | 0 | 0
| 6.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN MOSAICO VIDRIO RED 4MM 30X30CM , INCLUYE BOQUILLA Y REMATES ESQUINEROS | M2 | 27 | 0 | 0
| 6.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN MOSAICO VIDRIO RED 4MM 30X30CM , INCLUYE BOQUILLA Y REMATES ESQUINEROS | ML | 4 | 0 | 0
| 6.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE BLANCO CERAMICO MACEDONIA FORMATO 25 X 43, INCLUYE BOQUILLA Y WIN METALICO REDONDO PARA ESQUINAS | M2 | 510 | 0 | 0
| 6.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE BLANCO CERAMICO MACEDONIA FORMATO 25 X 43, INCLUYE BOQUILA Y WIN METALICO PARA ESQUINAS | ML | 148 | 0 | 0
| 6.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO PARED AVELLANO FORMATO 60X30, INCLUYE BOQUILLA Y REMATES ESCUDRAS BICELADAS | M2 | 19 | 0 | 0
| 6.3.10 | GRANIPLAST PARA FACHADAS , INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y PIGMENTOS PARA LOGRAR COLORES ESPECIFICADOS | M2 | 1395 | 0 | 0
| 6.3.11 | GRANIPLAST PARA FACHADAS , INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y PIGMENTOS PARA LOGRAR COLORES ESPECIFICADOS | ML | 115 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | TOTAL CAPITULO ACABADOS | 0
7 |  | CUBIERTA
| 7.1 | CUBIERTA DE LOSA EN CONCRETO AREA COCINA Y AREA DE SERVICIOS
| 7.1.1 | MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 , INCLUYE REMATE DE FILOS Y ESCUADRAS | ML | 172 | 0 | 0
| 7.1.2 | ALFAJIA EN CONCRETO FUNDIDA EN SITIO,INCLUYE REFUERZO EN VARILA DE ACERO, FORMALETA CON GOTERO | ML | 81 | 0 | 0
| 7.1.3 | IMPERMEABILLIZACION DE TERRAZA EN POLIURETANO LIQUIDO DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD TIPO SIKALASTIC -612 O SIMILAR ,INCLUYE REFUERZO EN TELA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO SIKAFELT FV 225 O SIMILAR | M2 | 300 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 7.2 | CUBIERTA DE LOSA EN CONCRETO PARA CUBRIR ZONA DE SERVICIO (TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y ZONA DE EQUIPOS)
| 7.2.1 | MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 , INCLUYE REMATE DE FILOS Y ESCUADRAS | ML | 46 | 0 | 0
| 7.2.2 | ALFAJIA EN CONCRETO FUNDIDA EN SITIO,INCLUYE REFUERZO EN VARILA DE ACERO, FORMALETA CON GOTERO | ML | 46 | 0 | 0
| 7.2.3 | MEMBRANA PVC IMPERMEABILIZACION DE 1,5MM | M3 | 44 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | TOTAL CAPITULO CUBIERTA | 0
8 |  | MOBILIARIO FIJO Y DOTACIONES
| 8.1 | MESONES EN GRANITO
| 8.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SUPERFICIES EN PIEDRA GRANITO PULIDO REF. GRANITO NATURAL GRIS CORUMBA DE 1 PULGADA DE ESPESOR, 0,60MTS DE ANCHO, SALPICADERO DE 10 CM FALDON DE 10 CM PARA SUPERFICIES MG-02-MG-03-MG-05-MG-06-MG-07, INCLUYE MATERIAL DE PEGA, PERFORACIONES PARA PORCELANA SANITARIA, PERFORACIONES PARA DESCOMIDADO ,GRIFERIAS, SELLANTES Y PULIDA FINAL . | ML | 16 | 0 | 0
| 8.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION SUPERFICIES EN PIEDRA GRANITO PULIDO REF. GRANITO NATURAL GRIS CORUMBA COLOR GRIS DE 1 PULGADA DE ESPESOR, 0,70MTS DE ANCHO Y FALDON DE 10 CM , PARA SUPERFICIE MG-04 INCLUYE MATERIAL DE PEGA, PERFORACIONES PARA PORCELANA SANITARIA, GRIFERIAS, SELLANTES Y PULIDA FINAL. | ML | 2 | 0 | 0
| 8.1.3 | MG-01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN BARRA AUTOSERVICIO TIPO BUFET EN GRANITO NATURAL GRIS CORUMBA DE2 CM DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MESÓN DE 6.76X.90, FALDÓN INTERNO DE 6.76X.10 PATA LATERAL DE 1.05X.60, FALDÓN (2UND) DE 1.05X.10,FALDÓN EXTERNO HASTA EL PISO 5.56X1.05, FALDONES LATERALES (2UND) DE 1.05X.60,FALDONES LATERALES (2UND) DE 1.05X.30, APOYA BANDEJAS (2UND) DE .70X.57,LATERALES APOYA BANDEJA (2) .40X.40, BARRA AUX. MESÓN BARRA .80X.45, BARRA BANDEJAS 5.56X.40, FALDÓN BARRA BANDEJAS 5.56X .10,(2UND) DE .57X.10 | ML | 27 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 8.2 | ESTRUCTURA METALICA PARA MARCOS Y SOPORTES DE MESONES
| 8.2.1 | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PEDESTALES EN TUBERIA CUADRADA DE 2"X2" CALIBRE 18, ACABADO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA EN POLIURETANO, DEBIDAMENTE ANCLADA AL MURO CON CHAZOS DE EXPANSIÓN PERNOS Y PLATINAS. | UND | 20 | 0 | 0
| 8.2.2 | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA BARRA DE AUTOSERVISIO EN TUBERIA CUADRADA DE 2"X2" CALIBRE 18, ACABADO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA EN POLIURETANO, DEBIDAMENTE ANCLADA AL MURO CON CHAZOS DE EXPANSIÓN PERNOS Y PLATINAS, DIMENSIONES 6,75 ML X 0,80 ML DE ANCHO CON UNA ALTURA DE 1,10 ML. | UND | 1 | 0 | 0
| 8.2.3 | MG-01 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE MARCOS EN TUBERIA CUADRADA DE 2"X2" CALIBRE 18 PARA LA INSTALACION DE LA SUPERFICIE DE BARRA DE AUTOSERVICIO DE 6,76X0,88 , CON ACABADO EN ANTICORROSIVO Y PINTURA DE POLIURETANO, DEBIDAMENTE ANCLADO AL MURO CON PLATINAS Y CHAZOS DE EXPASION. | UND | 1 | 0 | 0
| 8.2.4 | MG-02 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE MARCOS EN TUBERIA CUADRADA DE 2"X2" CALIBRE 18 PARA LA INSTALACION DE LA SUPERFICIE DEL MESON DE BAÑOS DE CABALLEROS DE 2,50 X 0,58, CON ACABADO EN ANTICORROSIVO Y PINTURA DE POLIURETANO, DEBIDAMENTE ANCLADO AL MURO CON PLATINAS PERNOS Y CHAZOS DE EXPASION. | UND | 1 | 0 | 0
| 8.2.5 | MG-03 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE MARCOS EN TUBERIA CUADRADA DE 2"X2" CALIBRE 18 PARA LA INSTALACION DE LA SUPERFICIE DEL MESON DE BAÑO DE DAMAS DE 2,42X0,58, CON ACABADO EN ANTICORROSIVO Y PINTURA DE POLIURETANO, DEBIDAMENTE ANCLADO AL MURO CON PLATINAS PERNOS Y CHAZOS DE EXPASION. | UND | 1 | 0 | 0
| 8.2.6 | MG-04 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE MARCOS EN TUBERIA CUADRADA DE 2"X2" CALIBRE 18 PARA LA INSTALACION DE LA SUPERFICIE DEL MESON OFICINA ADMINISTRATIVA DE 1,39 X,68, CON ACABADO EN ANTICORROSIVO Y PINTURA DE POLIURETANO, DEBIDAMENTE ANCLADO AL MURO CON PLATINAS PERNOS Y CHAZOS DE EXPASION. | UND | 1 | 0 | 0
| 8.2.7 | MG-05 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE MARCOS EN TUBERIA CUADRADA DE 2"X2" CALIBRE 18 PARA LA INSTALACION DE LA SUPERFICIE DEL MESON PARA PLATOS SUCIOS DE 2,86 X0,58, CON ACABADO EN ANTICORROSIVO Y PINTURA DE POLIURETANO, DEBIDAMENTE ANCLADO AL MURO CON PLATINAS PERNOS Y CHAZOS DE EXPASION. | UND | 1 | 0 | 0
| 8.2.8 | MG-06 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE MARCOS EN TUBERIA CUADRADA DE 2"X2" CALIBRE 18 PARA LA INSTALACION DE LA SUPERFICIE DEL MESON DESCOMIDADO DE 1,70 X0,58, CON ACABADO EN ANTICORROSIVO Y PINTURA DE POLIURETANO, DEBIDAMENTE ANCLADO AL MURO CON PLATINAS PERNOS Y CHAZOS DE EXPASION. | UND | 1 | 0 | 0
| 8.2.9 | MG-07 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE MARCOS EN TUBERIA CUADRADA DE 2"X2" CALIBRE 18 PARA LA INSTALACION DE LA SUPERFICIE DEL MESON LAVAMANOS CORREDOR PERSONAL DE 4,34 X0,58, CON ACABADO EN ANTICORROSIVO Y PINTURA DE POLIURETANO, DEBIDAMENTE ANCLADO AL MURO CON PLATINAS PERNOS Y CHAZOS DE EXPASION. | UND | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 8.3 | CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE
| 8.3.1 | MA-01 MESON EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 TIPO 201 ACABADO 4N CON SUPERFICIE DE 1,60 X 0,60 MTS CON CARTERA FRONTAL DE BORDES RECTOS, ENTREPAÑO DESARMABLE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 430, INCLUYE SALPICADERO POSTERIOR, PATAS REDONDEADAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1" 5/8 CON BASE NIVELADORA EN ACERO INOXIDABLE, REFUERZO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA SE DEBERA ENTREGAR INSTALADO.H=0,95MTS | UND | 1 | 0 | 0
| 8.3.2 | MA-01A MESON EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 TIPO 201 ACABADO 4N CON SUPERFICIE DE 1,17 X 0,66 MTS CON CARTERA FRONTAL DE BORDES RECTOS,CON POZUELO DERECHO CALIBRE 18 TIPO 304 DE 0,50X0,40 MTS Y PROFUNDIDAD DE 0,25MTS, ENTREPAÑO DESARMABLE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 430, INCLUYE TMPA DE GRASAS EN ACERO INOXIDABLE, CONEXION SANITARIAS, SALPICADERO POSTERIOR, PERFORACIONES PARA GRIFERIA, PATAS REDONDEADAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1" 5/8 CON BASE NIVELADORA EN ACERO INOXIDABLE, REFUERZO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA SE DEBERA ENTREGAR INSTALADO.H=0,95MTS | UND | 1 | 0 | 0
| 8.3.3 | MA-02 MESON EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 TIPO 201 ACABADO 4N CON SUPERFICIE DE 1,2 X 0,60 MTS CON CARTERA FRONTAL DE BORDES RECTOS, ENTREPAÑO DESARMABLE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 430, INCLUYE SALPICADERO POSTERIOR, PERFORACIONES PARA RESIDUOS SOLIDOS DEBIDAMENTE REMATADOS CON BORDES RECTOS, PATAS REDONDEADAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1" 5/8 CON BASE NIVELADORA EN ACERO INOXIDABLE, REFUERZO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA SE DEBERA ENTREGAR INSTALADO.H=0,95MTS | UND | 1 | 0 | 0
| 8.3.4 | MA-03 MESON EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 TIPO 201 ACABADO 4N CON SUPERFICIE DE 1,40 X 0,60 MTS CON CARTERA FRONTAL DE BORDES RECTOS,CON POZUELO IZQUIERDO CALIBRE 18 TIPO 304 DE 0,50X0,40 MTS Y PROFUNDIDAD DE 0,25MTS, ENTREPAÑO DESARMABLE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 430, INCLUYE SALPICADERO POSTERIOR, PERFORACIONES PARA GRIFERIA, PATAS REDONDEADAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1" 5/8 CON BASE NIVELADORA EN ACERO INOXIDABLE, REFUERZO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA SE DEBERA ENTREGAR INSTALADO.H=0,95MTS | UND | 3 | 0 | 0
| 8.3.5 | MA-04 MESON EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 TIPO 201 ACABADO 4N CON SUPERFICIE DE 1,0 X 0,60 MTS CON CARTERA FRONTAL DE BORDES RECTOS, ENTREPAÑO DESARMABLE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 430, INCLUYE SALPICADERO POSTERIOR Y LATERAL DERECHO, PATAS REDONDEADAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1" 5/8 CON BASE NIVELADORA EN ACERO INOXIDABLE , SALPICADERO , REFUERZO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA SE DEBERA ENTREGAR INSTALADO.H=0,95MTS | UND | 1 | 0 | 0
| 8.3.6 | MA-05 MESON EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 TIPO 201 ACABADO 4N CON SUPERFICIE DE 1,2 X 0,60 MTS CON CARTERA FRONTAL DE BORDES RECTOS, ENTREPAÑO DESARMABLE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 430, INCLUYE SALPICADERO POSTERIOR, PATAS REDONDEADAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1" 5/8 CON BASE NIVELADORA EN ACERO INOXIDABLE, REFUERZO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA SE DEBERA ENTREGAR INSTALADO.H=0,95MTS | UND | 1 | 0 | 0
| 8.3.7 | MA-06 MESON EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 TIPO 201 ACABADO 4N CON SUPERFICIE DE 1,80 X 0,60MTS CON CARTERA FRONTAL DE BORDES RECTOS, INCLUYE PERFORACIONES PARA RESIDUOS SOLIDOS DEBIDAMENTE REMATADOS CON BORDES RECTOS, ENTREPAÑO DESARMABLE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 430, PATAS REDONDEADAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1" 5/8 CON BASE NIVELADORA EN ACERO INOXIDABLE , SALPICADERO POSTERIOR , REFUERZO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA SE DEBERA ENTREGAR INSTALADO.H=0,50MTS | UND | 1 | 0 | 0
| 8.3.8 | MA-07 MESON EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 TIPO 201 ACABADO 4N CON SUPERFICIE DE 2,0 X 0,60 MTS CON CARTERA FRONTAL DE BORDES RECTOS,CON POZUELO IZQUIERDO CALIBRE 18 TIPO 304 DE 0,50X0,40 MTS Y PROFUNDIDAD DE 0,25MTS, ENTREPAÑO DESARMABLE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 430, INCLUYE SALPICADERO PERFORACIONES PARA GRIFERIA, PERFORACIONES PARA SOLIDOS DEBIDAMENTE REMATADOS CON BORDES RECTOS ,PATAS REDONDEADAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1" 5/8 CON BASE NIVELADORA EN ACERO INOXIDABLE, REFUERZO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA SE DEBERA ENTREGAR INSTALADO.H=0,95MTS | UND | 1 | 0 | 0
| 8.3.9 | MA-08 MESON EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 TIPO 201 ACABADO 4N CON SUPERFICIE DE 1,4 X 0,60 MTS CON CARTERA FRONTAL DE BORDES RECTOS, ENTREPAÑO DESARMABLE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 430, INCLUYE SALPICADERO POSTERIOR, PATAS REDONDEADAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1" 5/8 CON BASE NIVELADORA EN ACERO INOXIDABLE, REFUERZO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA SE DEBERA ENTREGAR INSTALADO.H=0,95MTS | UND | 1 | 0 | 0
| 8.3.10 | MA-09 MESON EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 TIPO 201 ACABADO 4N CON SUPERFICIE DE 1,80 X 0,60 MTS CON CARTERA FRONTAL DE BORDES RECTOS,CON POZUELO IZQUIERDO CALIBRE 18 TIPO 304 DE 0,50X0,40 MTS Y PROFUNDIDAD DE 0,25MTS, ENTREPAÑO DESARMABLE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 430, INCLUYE SALPICADERO POSTERIOR, PERFORACIONES PARA GRIFERIA, PATAS REDONDEADAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1" 5/8 CON BASE NIVELADORA EN ACERO INOXIDABLE, REFUERZO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA SE DEBERA ENTREGAR INSTALADO.H=0,95MTS | UND | 1 | 0 | 0
| 8.3.11 | MA-10 MESON EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 TIPO 201 ACABADO 4N CON SUPERFICIE DE 0,85X 0,85 MTS CON CARTERA FRONTAL DE BORDES RECTOS, ENTREPAÑO DESARMABLE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 430,INCLUYE PATAS REDONDEADAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1" 5/8 CON BASE NIVELADORA EN ACERO INOXIDABLE, REFUERZO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA SE DEBERA ENTREGAR INSTALADO.H=0,60MTS | UND | 1 | 0 | 0
| 8.3.12 | MA-11 MESON EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 TIPO 201 ACABADO 4N CON SUPERFICIE DE 1,0X 0,60 MTS CON CARTERA FRONTAL DE BORDES RECTOS, ENTREPAÑO DESARMABLE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 430,INCLUYE SALPICADERO POSTERIOR, PATAS REDONDEADAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1" 5/8 CON BASE NIVELADORA EN ACERO INOXIDABLE, REFUERZO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA SE DEBERA ENTREGAR INSTALADO.H=0,95MTS | UND | 1 | 0 | 0
| 8.3.13 | MA-12 MESON EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 TIPO 201 ACABADO 4N CON SUPERFICIE DE 2,0X 0,60 MTS CON CARTERA FRONTAL DE BORDES RECTOS, ENTREPAÑO DESARMABLE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 430,INCLUYE SALPICADERO POSTERIOR Y PERFORACION PARA SOLIDOS DEBIDAMENTE REMATADO CON BORDES RECTOS, PATAS REDONDEADAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1" 5/8 CON BASE NIVELADORA EN ACERO INOXIDABLE, REFUERZO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA SE DEBERA ENTREGAR INSTALADO.H=0,95MTS | UND | 1 | 0 | 0
| 8.3.14 | MA-13 POZUELO PROFUNDO PARA LAVADO DE OLLAS EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 18 CON CON CARTERAS RECTAS, SALPICADERO POSTERIOR Y PATAS REDONDEADAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1" 5/8 CON BASE NIVELADORA EN ACERO INOXIDABLE, CON REFUERZO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, SE DEBERA ENTREGAR INSTALADO H=0,50 | UND | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 8.4 | DOTACION DE BAÑOS
| 8.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS DE CRISTAL 5 MM BISELADOS PULIDOS INCLUYE TUBULARES EN ALUMINIO, ANCLAJE A MURO Y SILICONA ESTRUCTURAL. | M2 | 10.704 | 0 | 0
| 8.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL CERAMICO DE COLGAR CON ENTRADA SUPERIOR , INCLUYE SIFON TIPO BOTELLA , ACOPLES, MANGUERAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 2 | 0 | 0
| 8.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO CERAMICO INSTITUCIONAL PARA FLUXOMETOS DE CONEXIÓN SUPERIOR, INCLUYE MUEBLE PLASTICO ALONGADO (DE CIERRE LENTO) COLOR BLANCO ,MONTAJE , CONEXIÓN COMPLETA. Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO , SEGUNO Y TERCER PISO. | UND | 3 | 0 | 0
| 8.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO CERAMICO INSTITUCIONAL DE TANQUE DE BAJO CONSUMO, INCLUYE MUEBLE PLASTICO ALONGADO (DE CIERRE LENTO) COLOR BLANCO ,MONTAJE , CONEXIÓN COMPLETA. Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 2 | 0 | 0
| 8.4.5 | SUMINISTROS E INSTALACION DE LAVAMANOS CERAMICO DE EMPOTRAR, INCLUYE MONTAJE ,ACOPLES ,SIFON TIPO BOTELLA , CONEXIÓN COMPLETA Y EN FUNCIONAMIENTO. | UND | 4 | 0 | 0
| 8.4.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PEDESTAL, INCLUYE MONTAJE, ACOPLES, SIFON TIPO BOTELLA, Y CONEXIÓN COMPLETA Y EN FUNCIONAMIENTO | UND | 2 | 0 | 0
| 8.4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE ABATIBLE DE 0,80 MTS X 0,20 MTS TIPO 304, INCLUYE REFUERZOS, CHAZOS DE EXPANSION, PERNOS Y TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR SU ESTABILIAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 4 | 0 | 0
| 8.4.8 | SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS, INCLUYE INSTALACION HIDRAULICA A PUNTO 0, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. | UND | 6 | 0 | 0
| 8.4.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE DESCARGA PARA FLUXOMETRO DE SANITARIOS, INCLUYE FLUXOMETRO, E HIDRAULICA A PUNTO 0 , ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 3 | 0 | 0
| 8.4.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TIPO PUSH PARA ORINALES ANTIVANDALICA , INCLUYE INATALACION HIDRAULICA A PUNTO 0, ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 2 | 0 | 0
| 8.4.11 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPAREGISTRO EN EN ALUMINIO DE 20 CMX20 CM, INCLUYE:SILICONA ESTRUCTURAL Y EN CASO DE SER NECESARIO TONILLERIA PARA ASEGURARLA | UND | 20 | 0 | 0
| 8.4.12 | SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA CUELLO DE GANZO FLEXIBLE POZUELOS , INCLUYE ACOPLES METALICOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 6 | 0 | 0
| 8.4.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA DE PRELAVADO INDUSTRIAL PARA MESA, INCLUYE ACOPLES METALICOS Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 1 | 0 | 0
| 8.4.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA DE PRELAVADO INDUSTRIAL PARA PARED, INCLUYE ACOPLES METALICOS Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 1 | 0 | 0
| 8.4.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA TIPO REGADERA CON BRAZO Y MEZCLADOR , INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 2 | 0 | 0
| 8.4.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVE JARDIN EN BRONCE TIPO PESADA, INCLUYE ESCUDO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 2 | 0 | 0
| 8.4.17 | DIVISIÓN INTERMEDIA DE ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 SATINADO, ANCLADO A PARED, CON ESTRUCTURA INTERNA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO, TIPO SOCODA, LÍNEA INSTITUCIONAL O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, INSTALADO CON ANCLAJES TIPO SOCODA, SEGÚN DISEÑO. INLCUYE SUMINISTRO, MONTAJE. SISTEMA CANTILEVER. | M2 | 6 | 0 | 0
| 8.4.18 | PUERTA DE ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 SATINADO, ANCLADO A PARED, CON ESTRUCTURA INTERNA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO, TIPO SOCODA, LÍNEA INSTITUCIONAL O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, INSTALADO CON ANCLAJES TIPO SOCODA, SEGÚN DISEÑO. INLCUYE SUINISTRO, MONTAJE. SISTEMA CANTILEVER. | UND | 3.6 | 0 | 0
| 8.4.19 | PARAL CENTRAL DE ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 SATINADO, ANCLADO A PARED, CON ESTRUCTURA INTERNA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO, TIPO SOCODA, LÍNEA INSTITUCIONAL O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, INSTALADO CON ANCLAJES TIPO SOCODA, SEGÚN DISEÑO. INLCUYE SUINISTRO, MONTAJE. SISTEMA CANTILEVER. | UND | 2.5 | 0 | 0
| 8.4.20 | DIVISIÓN DE ORINAL DE ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 SATINADO, ANCLADO A PARED, CON ESTRUCTURA INTERNA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO, TIPO SOCODA, LÍNEA INSTITUCIONAL O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, INSTALADO CON ANCLAJES TIPO SOCODA, SEGÚN DISEÑO. INLCUYE SUINISTRO, MONTAJE. SISTEMA CANTILEVER. | UND | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | TOTAL CAPITULO MOBILIARIO FIJO Y DOTACIONES | 0
9 |  | PUERTAS Y VENTANAS
| 9.1 | LAS PUERTAS DEBEN TENER SUPERFICIE LISA, NO ABSORBENTE, DEBEN SER RESISTENTES Y DE SUFICIENTE AMPLITUD, DONDE SE PRECIE, TENDRAN DISPOSITIVOS DE CIERRE AUTOMATICO Y AJUSTE HERMETICO. LAS ABERTURAS ENTRE LAS PUERTAS EXTERIORES Y LOS PISOS NO DEBEN SER MAYORES DE 1 CM.
PUERTAS Y BARANDAS
| 9.1.1 | P-01 SUMINISTRO E INSTALACIONDE PUERTA EN ALUMINIO ANOIZADO, CON MARCO EN PERFIL CERRADO CON ALETA, BASCULANTE EN PERFILERIA ESTRUCTURAL, MONTANTE CENTRAL, EN LA PARTE INFERIOR CON ENTAMBORADO CON LAMINA EN ALUMINIO LISA Y EN LA PARTE SUPERIOR CON VIDRIO LAMINADO 3+3. SEGÚN DISEÑO, DE DIMENSIONES 0,70X2,20, INCLUYE BISAGRAS DE CIERRE LENTO O GATO HIDRAULICO | UND | 1 | 0 | 0
| 9.1.2 | P-02 SUMINISTRO E INSTALACIONDE PUERTA EN ALUMINIO ANOIZADO, CON MARCO EN PERFIL CERRADO CON ALETA, BASCULANTE EN PERFILERIA ESTRUCTURAL, MONTANTE CENTRAL, EN LA PARTE INFERIOR CON ENTAMBORADO EN LAMINA LISA EN ALUMINIO Y EN LA PARTE SUPERIOR CON VIDRIO LAMINADO 3+3 CON MARCO DE 0,30X1,0. SEGÚN DISEÑO, DE DIMENSIONES 1,0X2,20, INCLUYE BISAGRAS DE CIERRE LENTO O GATO HIDRAULICO | UND | 5 | 0 | 0
| 9.1.3 | P-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 2 HOJAS PARA TRAFICO PESADO O DE ALTO IMPACTO EN ACERO INOXIDABLE, CON SELLO EN GOMA EN TODO EL CANTO DE LAS BATIENTES, CON SUPERFICIE DE PROTECCION CONTRA GOLPES Y/O RAYONES, Y VENTANA CENTRAL . SEGÚN DISEÑO, DE DIMENSIONES 1,47X2,20, INCLUYE BISAGRAS DE CIERRE LENTO O CIERRA PUERTA DE PISO. | UND | 2 | 0 | 0
| 9.1.4 | P-03A SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 2 HOJAS PARA TRAFICO PESADO O DE ALTO IMPACTO EN ACERO INOXIDABLE, CON SELLO EN GOMA EN TODO EL CANTO DE LAS BATIENTES, CON SUPERFICIE DE PROTECCION CONTRA GOLPES Y/O RAYONES, Y VENTANA CENTRAL . SEGÚN DISEÑO, DE DIMENSIONES 1,47X2,20, INCLUYE BISAGRAS DE CIERRE LENTO O CIERRA PUERTA DE PISO, BARRA DE EMERGENCIA TIPO ANTIPANICO INTERIOR Y CERRADURA EXTERIOR | UND | 1 | 0 | 0
| 9.1.5 | P-04 SUMINISTRO E INSTALACIONDE PUERTA DE 2 HOJAS PARA TRAFICO PESADO O DE ALTO IMPACTO EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 20 , CON SELLO EN GOMA EN TODO EL CANTO DE LAS BATIENTES, CON SUPERFICIE DE PROTECCION CONTRA GOLPES Y/O RAYONES, Y VENTANA CENTRAL . SEGÚN DISEÑO, DE DIMENSIONES 1,20X2,20, INCLUYE CIERRA PUERTA DE PISO. | UND | 1 | 0 | 0
| 9.1.6 | P-05 SUMINISTRO E INSTALACIONDE PUERTA DE 2 HOJAS PARA TRAFICO PESADO O DE ALTO IMPACTO EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 20, CON SELLO HERMETICO EN GOMA EN TODO EL CANTO DE LAS BATIENTES, CON SUPERFICIE DE PROTECCION CONTRA GOLPES Y/O RAYONES, Y VENTANA CENTRAL . SEGÚN DISEÑO, DE DIMENSIONES 1,50X2,20, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD CIERRA PUERTA DE PISO. | UND | 1 | 0 | 0
| 9.1.7 | P-05A SUMINISTRO E INSTALACIONDE PUERTA DE 2 HOJAS PARA TRAFICO PESADO O DE ALTO IMPACTO EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 20, CON SELLO HERMETICO EN GOMA EN TODO EL CANTO DE LAS BATIENTES, CON SUPERFICIE DE PROTECCION CONTRA GOLPES Y/O RAYONES, Y VENTANA CENTRAL . SEGÚN DISEÑO, DE DIMENSIONES 1,50X2,20, INCLUYE BARRA DE EMERGENCIA TIPO ANTIPANICO INTERIOR Y CERRADURA EXTERIOR | UND | 1 | 0 | 0
| 9.1.8 | P-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA EN PVC ESTANDAR, INCLUYE MARCO EN ACERO INOXIDABLE Y PERFIL PARA INSTALACION DE CORTINA , DE DIMENSIONES 1,0X2,20. | UND | 2 | 0 | 0
| 9.1.9 | P-07 SUMINISTRO E INSTALACIONDE PUERTA EN ALUMINIO ANOIZADO, CON MARCO EN PERFIL CERRADO CON ALETA, BASCULANTE EN PERFILERIA ESTRUCTURAL, MONTANTE CENTRAL, EN LA PARTE INFERIOR CON ENTAMBORADO EN LAMINA LISA EN ALUMINIO Y EN LA PARTE SUPERIOR CON ENTAMBORADO EN LAMINA LISA EN ALUMINIO SEGÚN DISEÑO, DE DIMENSIONES 0,80X2,20, INCLUYE BISAGRAS DE CIERRE LENTO O GATO HIDRAULICO | UND | 6 | 0 | 0
| 9.1.10 | P-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ALUMINIO ANOIZADO TIPO ESTRUCTURAL, DE 2 CUERPOS BATIENTES EN CELOSIA CON MONTANTE CENTRAL, INCLUYE PASADORES, RODAMIENTOS EN SILICONA, CERRADURAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, VER DETALLES DE DISEÑO, DE DIMENSIONES 1,0 X 2,0 MTS | UND | 3 | 0 | 0
| 9.1.11 | P-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ALUMINIO ANOIZADO TIPO ESTRUCTURAL, DE 2 CUERPOS BATIENTES EN CELOSIA CON MONTANTE CENTRAL, INCLUYE PASADORES, CERRADURAS, BISAGRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, VER DETALLES DE DISEÑO, DIMENSIONES 1,40X2,0 MTS. | UND | 1 | 0 | 0
| 9.1.12 | P-10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TIPO ACORDEON EN ALUMINIO ANOIZADO TIPO ESTRUCTURAL, CON RIEL CENTRAL DE PISO Y TECHO EMBEBIDO, DE 10 CUERPOS DE 0,95 DE ANCHO x 2.20 DE ALTO ENTAMBORADO CON MONTANTE CENTRAL, INCLUYE BISAGRAS ESTRUCTURAL, INCLUYE, CERRADURAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, VER DETALLES DE DISEÑO, DIMENSIONES 9,58X2,20 MTS. | UND | 1 | 0 | 0
| 9.1.13 | P-11 SUMINISTRO EN INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 TIPO TABLERO DE 2 CUERPOS, UN CUERPO CORREDIZO Y EL OTRO CUERPO BATIENTE, INCLUYE, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO POLIURETANO, PASADORES DE PISO, CERRADURA DE SOBREPONES, RIELES EMBEBIDOS EN PLACA DE DIMENSIONES 2,0X 2,0MTS | UND | 1 | 0 | 0
| 9.1.14 | P-12 SUMINISTRO EN INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO ANOIZADO TIPO ESTRUCTURAL DE UN CUERPO EN CELOSIA CON MONTANTE CENTRAL, INCLUYE CERRADURA DIMENSIONES 0,75X2,0 MTS | UND | 1 | 0 | 0
| 9.1.15 | P-13 SUMINISTRO E INSTALACIONDE PUERTA EN ALUMINIO ANOIZADO, CON MARCO EN PERFIL CERRADO, 2 CUERPOS CORREDIZOS TIPO PANEL EN LAMINA DE ALUMINIO CON MONTANTE CENTRAL DIMENSIONES 1,78 X 2,20, INCLUYE CERRADURA PICO DE LORO | UND | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 9.2 | VENTANAS
| 9.2.1 | V-01 SUMINISTRO E INTALACION DE VENTANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL PARA BAÑO DE DAMAS SE COMPONE DE 2 CUERPOS DE CELOSIAS,INSTALADO CON SILICONA ESTRUCTURAL ANCLAJES , Y PERFILES SEGÚN CUADRO DE VENTANAS DIMENSIONES 2,20 MTS X 0,40 MTS. (,88 M2) | UND | 1 | 0 | 0
| 9.2.2 | V-02 SUMINISTRO E INTALACION DE VENTANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL PARA BAÑO DE CABALLEROS SE COMPONE DE 2 CUERPOS DE CELOSIAS,INSTALADO CON SILICONA ESTRUCTURAL ANCLAJES , Y PERFILES SEGÚN CUADRO DE VENTANAS DIMENSIONES 2,28 MTS X 0,40 MTS. (0,91 M2) | UND | 1 | 0 | 0
| 9.2.3 | V-03 SUMINISTRO E INTALACION DE VENTANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL PARA ALMACEN DE CARNICOS CON 2 CUERPO FIJOS CON VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM, SEGUN CUADRO DE VENTAS, INCLUYE ,SILICONA ESTRUCTURAL TORNILLERIA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DIMENSIONES 1,82 MTS X 1,2 MTS. (2,18 M2) | UND | 1 | 0 | 0
| 9.2.4 | V-04 SUMINISTRO E INTALACION DE VENTANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL PARA ALMACENAMIENTO ALIMENTOS SECOS Y ZONA DE PREPARACION CLIMATIZADA CON 2 CUERPO FIJOS CON VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM , SEGUN CUADRO DE VENTAS, INCLUYE ,SILICONA ESTRUCTURAL TORNILLERIA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DIMENSIONES 2,06 MTS X 1,20 MTS. (2,47 M2) | UND | 2 | 0 | 0
| 9.2.5 | V-05 SUMINISTRO E INTALACION DE VENTANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL PARA ZONA DE PREALISTAMIENTO CON 2 CUERPO FIJOS CON VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM , SEGUN CUADRO DE VENTAS, INCLUYE ALFAJIA EN ALUMINIO ANODIZADO ,SILICONA ESTRUCTURAL TORNILLERIA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DIMENSIONES 1,70 MTS X 1,20 MTS. (2,04) M2 | UND | 1 | 0 | 0
| 9.2.6 | V-06 SUMINISTRO E INTALACION DE VENTANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL PARA ZONA DE PREALISTAMIENTO CON 3 CUERPO FIJOS CON VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM, SEGUN CUADRO DE VENTAS, INCLUYE ALFAJIA EN ALUMINIO ,SILICONA ESTRUCTURAL TORNILLERIA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DIMENSIONES 3,29 MTS X 1,20 MTS. (3,95) M2 | UND | 1 | 0 | 0
| 9.2.7 | V-07 SUMINISTRO E INTALACION DE VENTANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURALPARA ZONA DE PREPARACION CLIMATIZADA CON 3 CUERPO FIJOS CON VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM, SEGUN CUADRO DE VENTAS, INCLUYE ALFAJIA EN ALUMINIO ANODIZADO,SILICONA ESTRUCTURAL TORNILLERIA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DIMENSIONES 3,34 MTS X 1,20 MTS. (4,0) M2 | UND | 1 | 0 | 0
| 9.2.8 | V-08 SUMINISTRO E INTALACION DE VENTANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL PARA COCINA CALIENTE CON 5 CUERPO FIJOS CON VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM, SEGUN CUADRO DE VENTAS, INCLUYE ALFAJIA EN ALUMINIO ANODIZADO ,SILICONA ESTRUCTURAL TORNILLERIA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DIMENSIONES 5,0 MTS X 1,20 MTS. (6,0) M2 | UND | 1 | 0 | 0
| 9.2.9 | V-09 SUMINISTRO E INTALACION DE VENTANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL PARA BAÑO DE MUJERES PERSONAL CON 2 CUERPO FIJOS CON LAMINA MICROPERFORADA CALIBRE 20 CON PERFORACIONES DE 3 MM SEGUN CUADRO DE VENTAS, INCLUYE ALFAJIA EN ALUMINIO ANODIZADO ,SILICONA ESTRUCTURAL TORNILLERIA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DIMENSIONES 1,65 MTS X 0,40 MTS. (0,66) M2 | UND | 1 | 0 | 0
| 9.2.10 | V-10 SUMINISTRO E INTALACION DE VENTANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL PARA DUCHA DE HOMBRES CON 2 CUERPO FIJOS CON LAMINA MICROPERFORADA CALIBRE 20 CON PERFORACIONES DE 3 MM SEGUN CUADRO DE VENTAS, INCLUYE ALFAJIA EN ALUMINIO ANODIZADO ,SILICONA ESTRUCTURAL TORNILLERIA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DIMENSIONES 0,80 MTS X 0,40MTS. (0,32) M2 | UND | 2 | 0 | 0
| 9.2.11 | V-11 SUMINISTRO E INTALACION DE VENTANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL PARA ZONA DE LAVADO VAJILLAS CON 1 CUERPO FIJOS EN VIDRIO LAMINADO 3+3INCOLORO Y UN CUERPO CORREDIZO EN VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 INCLUYE SEGUROS PARA VENTANA CORREDIZA, ALFAJIA EN ALUMINIO ANODIZADO ,SILICONA ESTRUCTURAL TORNILLERIA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DIMENSIONES 0,80 MTS X 1,20 MTS. (0,96) M2 | UND | 1 | 0 | 0
| 9.2.12 | V-12 SUMINISTRO E INTALACION DE VENTANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL PARA COCINA CALIENTE CON 1 CUERPO FIJOS EN VIDRIO LAMINADO 3+3 INCOLORO INCLUYE ,SILICONA ESTRUCTURAL TORNILLERIA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DIMENSIONES 1,96 MTS X 1,20 MTS. (2,35) M2 | UND | 1 | 0 | 0
| 9.2.13 | V-13 SUMINISTRO E INTALACION DE VENTANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL PARA BAÑO DE HOMBRES PERSONAL SE COMPONE DE 1 CUERPOS DE CELOSIAS,INSTALADO CON SILICONA ESTRUCTURAL ANCLAJES , Y PERFILES SEGÚN CUADRO DE VENTANAS DIMENSIONES 0,80 MTS X 0,40 MTS. (0,32 M2) | UND | 1 | 0 | 0
| 9.2.14 | V-14 LUCARNA CUADRADA EN VIDRIO LAMINADO 4+4 EN LA PARTE SUPERIOR, CON VENTANAS EN PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL PARA VENTANAS, CON LAMINA MICROPERFORADA CALIBRE 20 CON PERFORACIONES DE 3 MMM INCLUYE SILICONA ESTRUCTURAL, TORNILLERIA, EMPAQUES PARA LAMINA MICROPERFORADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. DIMENSIONES 1,0X1,0 | UND | 7 | 0 | 0
| 9.2.15 | V-15 LUCARNA REDONDA EN VIDRIO LAMINADO 4+4 EN LA PARTE SUPERIOR, CON VENTANAS EN PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL PARA VENTANAS, CON LAMINA MICROPERFORADA CALIBRE 20 CON PERFORACIONES DE 3 MMM INCLUYE SILICONA ESTRUCTURAL, TORNILLERIA, EMPAQUES PARA LAMINA MICROPERFORADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. DIMENSIONES DE DIAMENTRO 0,75 | UND | 3 | 0 | 0
| 9.2.16 | V-16 SUMINISTRO E INTALACION DE VENTANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL PARA CUARTOS TECNICOS SE COMPONE DE 1 CUERPO DE CELOSIAS,INSTALADO CON SILICONA ESTRUCTURAL ANCLAJES , Y PERFILES SEGÚN CUADRO DE VENTANAS DIMENSIONES 1,80 MTS X 1 MTS. (1,80M2) | UND | 3 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | TOTAL CAPITULO PUERTAS Y VENTANAS | 0
10 |  | URBANISMOS
| 10.1 | ACABADO DE ANDEN EXTERIOR PARA AREA DE COMEDOR
| 10.1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO URBANO, (CON EQUIPO DE PRECISION TOPOGRAFIA) | M2 | 480 | 0 | 0
| 10.1.2 | DESCAPOTE A MAQUINA E= 20CMS, INCLUYE RETIRO DE LA UNIVERSIDAD A BOTADERO CERTIFICADO | M2 | 480 | 0 | 0
| 10.1.3 | EXCAVACION A MAQUINA DE 0,40 A 0,50 MTS(CAJEO MEDIDO EN BANCO)CON UN SOBREANCHO DE 1 METROS, INCLUYE RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO | M3 | 240 | 0 | 0
| 10.1.4 | RELLENO EN ROCAMUERTA DE ESPESOR ENTRE 0,50MTS AL 95% | M3 | 240 | 0 | 0
| 10.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL EN BORDILLO TRAPEZOIDAL PREFABRICADO DE CONCRETO, INCLUYE CAMA DE ARENA, MORTERO DE PEGA Y DEMAS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA SU INSTALACION | ML | 60 | 0 | 0
| 10.1.6 | CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI CON UN ESPESOR DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA | M2 | 480 | 0 | 0
| 10.1.7 | CONSTRUCCION DE MORTERO DE NIVELACION E=6CMS | M2 | 481 | 0 | 0
| 10.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA DE CEMENTO TIPO CUADRATO DE FORMATO 40 X 40, DE MAXIMA RESISTENCIA A LA ROTURA DE TRAFICO PESADO Y ABRASION PROFUNDA. | M2 | 490 | 0 | 0
| 10.1.9 | CONSTRUCCION DE RAMPA CON ACABADO ESCOBIADO Y ESTRIA EN ESPINA DE PESCADO,INCLUYE REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA | M2 | 15 | 0 | 0
| 10.1.10 | CONSTRUCCION DE CORDON EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 15 CM DE ESPESOR , POR ALTURA VARIABLE SEGUN NIVEL DE BALDOSA CUADRATICA. | ML | 200 | 0 | 0
| 10.1.11 | PASO FABRICADO EN SITIO CON NARIZ EN CONCRETO PARA PASOS DE CAMBIOS DE NIVEL | ML | 76 | 0 | 0
| 10.1.12 | MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3.500 PSI DE 1,0 DE ALTURA PARA MUELLE INCLUYE REFUERZO Y FORMALETA | M3 | 0.95 | 0 | 0
| 10.1.13 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA, A ESCOMBRERA OFICIAL CERTIFICADA, CON AUTORIZACION. | VJE | 2 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 10.2 | ANDENES PERIMETRALES EN CONCRETO
| 10.2.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO URBANO, (CON EQUIPO DE PRECISION TOPOGRAFIA) | M2 | 250 | 0 | 0
| 10.2.2 | DESCAPOTE A MAQUINA E= 20CMS, INCLUYE RETIRO DE LA UNIVERSIDAD A BOTADERO CERTIFICADO | M2 | 250 | 0 | 0
| 10.2.3 | EXCAVACION A MAQUINA DE 0,30 MTS(CAJEO MEDIDO EN BANCO)CON UN SOBREANCHO DE 1 METROS, INCLUYE RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO | M3 | 50 | 0 | 0
| 10.2.4 | RELLENO EN ROCAMUERTA DE ESPESOR 0,250MTS AL 95% | M3 | 62.5 | 0 | 0
| 10.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL EN BORDILLO TRAPEZOIDAL PREFABRICADO DE CONCRETO, INCLUYE CAMA DE ARENA, MORTERO DE PEGA Y DEMAS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA SU INSTALACION | ML | 50 | 0 | 0
| 10.2.6 | CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI CON UN ESPESOR DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA | M2 | 250 | 0 | 0
| 10.2.7 | CONSTRUCCION DE CORDON EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 15 CM DE ESPESOR , POR ALTURA VARIABLE SEGUN NIVEL DE LAS ZONAS VERDES A DELIMITAR. | ML | 100 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
| 10.3 | CUBIERTA PARA AREA COMEDOR EXTERNO
| 10.3.1 | EXCAVACIÓN DE TIERRA COMÚN A MANO, PROMEDIO DE 65CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE RETIRO DE SALDO EN SITIO, DESCAPOTE. | M3 | 3 | 0 | 0
| 10.3.2 | RELLENO EN ROCAMUERTA DE ESPESOR 0,4 MTS AL 95% | M3 | 1.5 | 0 | 0
| 10.3.3 | SOLADO DE LIMPIEZA E=5CMS, 3.000 PSI. | M2 | 4.5 | 0 | 0
| 10.3.4 | ZAPATA DE 60CMS X 60CMS X 15CMS EN CONCRETO DE 3.500 PSI CON BOMBEO Y REFORZADO CON PARRILA EN VARILLA 5/8". | UND | 12 | 0 | 0
| 10.3.5 | CONSTRUCCION DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 35 X 35 X 50CMS CON REFUERZO EN VARILLA DE 1/2" Y FLEJES EN VARILLA 3/8".INCLUYE FORMALETA DE MADERA. | UND | 12 | 0 | 0
| 10.3.6 | ESTRUCTURA METALICA PARA PERGOLA, COLUMNAS EN TUBERIA 150MM X 150MM X 5MM, VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS EN TUBERIA ESTRUCTURAL DE 150MM X 50 X 2,5. INCLUYE, PLACA BASE DE e=15MM, PLACAS DE CONEXIÓN CON MUROS e=8MM, PERNOS 5/8, TUERCAS, ARANDELAS, EPOXICO, CONSUMIBLES Y PINTURA (ANTICORROSIVO+ESMALTE). | KG | 2500 | 0 | 0
| 10.3.7 | ENTRAMADO DE PERGOLA EN TUBERIA METALICA ESTRUCTURAL DE 90MMX50MMX2MM. INCLUYE CONSUMIBLES Y PINTURA (ANTICORROSIVO+ESMALTE) | KG | 5650 | 0 | 0
| 10.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM DE ESPESOR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, (TORNILLO AUTOPERFORANTE, PERFIL U, KIT CONECTOR Y CINTA ANTIDUST) | M2 | 340 | 0 | 0
| 10.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PARA AGUA LLUVIAS EN LAMINA CAL 18 DE DESARROLLO 60CMS, (UNIONES SOLDADAS). INCLUYE; 4 UNIDADES DE SOSCO, SIKA FLEX Y BRONCOLASTICO. | ML | 25 | 0 | 0
| 10.3.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE PVC DE 4", INCLUYE SOPORTES EN LAMINA, ABRAZADERAS Y EMPALMES A CANAL DE A.LL. EXISTENTE. | ML | 17 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | TOTAL CAPITULO URBANISMO | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
|  | ADMINISTRACION |  |  | 0% | 0
|  | IMPREVISTOS |  |  | 0% | 0
|  | UTILIDAD |  |  | 0% | 0
|  | IVA/SOBRE UTILIDAD |  |  | 19% | 0
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
(Firma)
NOMBRE OFERENTE / R.L.
C.C. OFERENTE / R.L.
EMPRESA:
NIT :
CORREO ELECTRÓNICO: